## 통합표(2021년)
노원구서비스공단 에너지 사용량 현황(2021년 통합집계표)
| 1월 | [7 empty] | 2월 | [7 empty] | 3월 | [7 empty] | 4월 | [7 empty] | 5월 | [7 empty] | 6월 | [7 empty] | 7월 | [7 empty] | 8월 | [7 empty] | 9월 | [7 empty] | 10월 | [7 empty] | 11월 | [7 empty] | 12월
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 41346 | 6929570 | 10813 | 25155290 | 65.2 | 6267850 |  |  | 45702 | 7048360 |  |  | 72.3 | 6910920 |  |  | 33804 | 5261250 | 514 | 1180980 | 58.5 | 5694860 |  |  | 33044 | 4413160 |  |  | 56.1 | 5483370 |  |  | 33822 | 4477990 |  |  | 41 | 3712820 |  |  | 22518 | 3743380 |  |  | 41.9 | 1024500 |  |  | 29192 | 5555030 | 487 | 1133720 | 3.4 | 737880 |  |  | 40824 | 7512010 |  |  | 2.7 | 697110 |  |  | 32880 | 6022390 | 434 | 1113840 | 2.7 | 697110 |  |  | 24084 | 3808790 |  |  | 2.5 | 685460 |  |  | 27266 | 4256310 | 996 | 2494840 | 3.6 | 812470 |  |  | 26978 | 5042330 |  |  | 18.5 | 1940800
월계문화체육센터 | 50333 | 7521410 |  |  |  |  | 405 | 1291470 | 42201 | 6650560 | 401 | 1120270 |  |  | 1699 | 1251910 | 35702 | 5479300 | [6 empty] | 37124 | 4798390 | 839 | 2066270 |  |  | 1369 | 1026990 | 31546 | 4292400 |  |  |  |  | 767 | 624430 | 31814 | 4573870 | 462 | 1442140 |  |  | 366 | 363950 | 35506 | 6044590 |  |  |  |  | 1180 | 630590 | 46694 | 7715850 | 521 | 1604140 |  |  | 1780 | 895390 | 42283 | 6676980 |  |  |  |  | 1828 | 853360 | 62283 | 4882740 | 482 | 1496320 |  |  | 937 | 590160 | 34939 | 5023290 |  |  |  |  | 1434 | 1206070 | 42514 | 6755300 | 482 | 3075660 |  |  | 8062 | 5384660
노원구민회관 | 36212 | 5861710 |  |  |  |  | 1918 | 1406000 | 38877 | 6069980 | 510 | 1026700 |  |  | 1712 | 1158750 | 25408 | 4311280 |  |  |  |  | 1883 | 1319880 | 19618 | 3326820 | 117 | 622750 |  |  | 615 | 481080 | 15324 | 2926280 |  |  |  |  | 22 | 42600 | 15315 | 3050390 | 329 | 652030 |  |  |  |  | 17313 | 3936560 | [6 empty] | 25337 | 5147860 | 340 | 723560 |  |  |  |  | 21836 | 4327890 | [6 empty] | 17097 | 3128530 | 355 | 789300 |  |  |  |  | 16887 | 3233100 | [6 empty] | 28488 | 5103560 | 434 | 967840
불암산배드민턴장 | 15183 | 3103080 | 335 | 652250 |  |  |  |  | 19004 | 3276640 | [6 empty] | 36461 | 4645900 | 238 | 404606 |  |  |  |  | 17552 | 2396110 | [6 empty] | 12739 | 2072730 | 423 | 833410 |  |  |  |  | 12739 | 2644400 | [6 empty] | 25872 | 3995800 | 471 | 941110 |  |  |  |  | 8875 | 2169710 | [6 empty] | 6167 | 1835160 | 348 | 761280 |  |  |  |  | 7705 | 1823510 | [6 empty] | 15494 | 2689710
불암산종합스터디움 | 2650 | 1032500 | [6 empty] | 4137 | 1207480 | [6 empty] | 8060 | 1336650 | [6 empty] | 6452 | 1212830 | [6 empty] | 6452 | 1212830 | [6 empty] | 6374 | 1321540 | [6 empty] | 5426 | 1354790 | [6 empty] | 4402 | 1226530 | [6 empty] | 2256 | 942140 | [6 empty] | 3410 | 995830 | [6 empty] | 9273 | 1620190 | 322 | 701520
당고개배드민턴장 | 4465 | 959330 | 42 | 72140 |  |  |  |  | 4200 | 1178950 | [6 empty] | 7389 | 1373130 | 21 | 41270 |  |  |  |  | 3946 | 786340 | [6 empty] | 2843 | 707960 | 83 | 90540 |  |  |  |  | 3462 | 757110 | [6 empty] | 5011 | 1092780 | 53 | 41300 |  |  |  |  | 4619 | 1046870 | [6 empty] | 1442 | 672640 | 63 | 120650 |  |  |  |  | 1028 | 582490 | [6 empty] | 2997 | 732120 | 23 | 51950 |  |  |  |  | 8149 | 1539010
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 8718 | 2005650 | [6 empty] | 14690 | 3298590 | [6 empty] | 22650 | 3807720 | [6 empty] | 14190 | 2668410 | [6 empty] | 10755 | 2457150 | [6 empty] | 13010 | 2357280 | [6 empty] | 15660 | 3071780 | [6 empty] | 4493 | 1675970 | [6 empty] | 2572 | 1311710 | [6 empty] | 5302 | 1477280 | [6 empty] | 15658 | 2998110
상계2동공영주차장 | 11045 | 1606800 | 104 | 161280 |  |  |  |  | 11561 | 1610120 | [6 empty] | 9831 | 1442370 | 69 | 101550 |  |  |  |  | 9662 | 1219310 | [6 empty] | 8548 | 1144190 | 52 | 82440 |  |  |  |  | 8769 | 1152650 | [6 empty] | 8494 | 1387350 | [6 empty] | 8971 | 1433000 | [6 empty] | 8843 | 1398010 | 76 | 140250 |  |  |  |  | 8306 | 1123460 | [6 empty] | 8722 | 1179270 | 65 | 124300
마들스타디움 | 36554 | 5613410 | [6 empty] | 38853 | 6046540 | [6 empty] | 31065 | 4958980 | [6 empty] | 22386 | 3572860 | [6 empty] | 16984 | 3173200 | [6 empty] | 16335 | 3180060 | [6 empty] | 15515 | 3511870 | [6 empty] | 15643 | 3601740 | [6 empty] | 12192 | 3115350 | [6 empty] | 27800 | 4938350 | [6 empty] | 23187 | 4591710
마들테니스장 | 1453 | 355420 | [6 empty] | 4524 | 1195630 | [6 empty] | 10977 | 489047 | [6 empty] | 9016 | 383240 | [6 empty] | 5966 | 1366490 | [6 empty] | 4840 | 1336800 | [6 empty] | 4878 | 1513800 | [6 empty] | 5149 | 1337760 | [6 empty] | 755 | 815350 | [6 empty] | 494 | 248020 | [6 empty] | 13013 | 2312620
불암산더불어숲 | 4514 | 908890 | [6 empty] | 4777 | 937120 | 72 | 154930 |  |  |  |  | 3292 | 778590 | [6 empty] | 2990 | 662940 | 56 | 131510 |  |  |  |  | 1847 | 581720 | [6 empty] | 1346 | 550120 | 42 | 111010 |  |  |  |  | 2226 | 711160 | [6 empty] | 1805 | 656510 | 33 | 102090 |  |  |  |  | 1309 | 547950 | [6 empty] | 2307 | 626860 | 34 | 111070 |  |  |  |  | 4089 | 880980 | 321 | 730460 | [6 empty] | 68 | 172760
초안산캠핑장 | 9672 | 1501610 | [6 empty] | 12709 | 1812600 | 311 | 528010 |  |  |  |  | 16313 | 1892520 | [6 empty] | 11627 | 1344110 | [6 empty] | 10791 | 1284710 | 465 | 951550 |  |  |  |  | 8058 | 1282010 | [6 empty] | 5680 | 1183060 | 532 | 1090240 |  |  |  |  | 4269 | 1017810 | [6 empty] | 4835 | 969210 | 234 | 532690 |  |  |  |  | 5983 | 963440 | [6 empty] | 11235 | 1533260 | [6 empty] | 16423 | 2246980
노원구보훈회관 | 1466 | 713942 |  |  |  |  | 1106 | 950550 | 1856 | 904950 | 32 | 63720 |  |  | 1290 | 839360 | 1672 | 884280 |  |  |  |  | 1477 | 1007890 | 1040 | 792440 | 61 | 121670 |  |  | 850 | 622750 | 1950 | 852510 |  |  |  |  | 582 | 402160 | 1019 | 822690 | 65 | 127550 |  |  |  |  | 832 | 811380 | [6 empty] | 978 | 828480 | 690 | 128450 |  |  |  |  | 1041 | 798740 | [6 empty] | 1149 | 802550 | 71 | 161220 |  |  |  |  | 1191 | 831050 | [8 empty] | 54 | 130280
2021년 총합
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 391460 | 64070570 | 13244 | 31078670 | 368.4 | 34665150 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 492939 | 70414680 | 3187 | 10804800 | 0 | 0 | 19827 | 14118980
노원구민회관 | 277712 | 50423960 | 2085 | 4782180 | 0 | 0 | 6150 | 4408310
불암산배드민턴장 | 177791 | 30652750 | 1815 | 3592656 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 58892 | 13463310 | 322 | 701520 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 49551 | 11428730 | 285 | 417850 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 127698 | 27129650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 102752 | 14696530 | 366 | 609820 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 256514 | 46304070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 61065 | 11354177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 30502 | 7842840 | 626 | 1513830 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 117595 | 17031320 | 1542 | 3102490 | 0 | 0 | 0 | 0
노원보훈회관 | 14194 | 9043012 | 973 | 732890 | 0 | 0 | 5305 | 3822710

## 통합표(2022년)
노원구서비스공단 에너지 사용량 현황(2021년 통합집계표)
| 1월 | [7 empty] | 2월 | [7 empty] | 3월 | [7 empty] | 4월 | [7 empty] | 5월 | [7 empty] | 6월 | [7 empty] | 7월 | [7 empty] | 8월 | [7 empty] | 9월 | [7 empty] | 10월 | [7 empty] | 11월 | [7 empty] | 12월
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
중계구민체육센타 | 48179 | 7932350 | 1534 | 3879930 | 89.1 | 8391330 |  |  | 49954 | 8119860 | [6 empty] | 43207 | 6999560 | 2358 | 6285700 | 83.5 | 7897860 |  |  | 41137 | 5587770 |  |  | 83.7 | 7915480 |  |  | 37602 | 5602700 | 2539 | 6765350 | 57.9 | 5042220 |  |  | 42419 | 6292680 |  |  | 34.3 | 3207060 |  |  | 49519 | 9075730 | 3173 | 8445450 | 20 | 1735970
월계구민체육센타 | 51797 | 7935190 |  |  |  |  | 8963 | 6094010 | 45681 | 7067340 | 864 | 2225480 |  |  | 8805 | 5962390 | 46742 | 6936160 |  |  |  |  | 10939 | 7403820 | 47961 | 5968100 | 1033 | 2797650 |  |  | 8477 | 5778880 | 34867 | 4955550 |  |  |  |  | 8273 | 5648770 | 40696 | 5739280 |  |  |  |  | 8859 | 6550370 | 53716 | 9324480 |  |  |  |  | 8859 | 3738310
노원구민의전당 | 39351 | 6324610 |  |  |  |  | 1482 | 1660570 | 39031 | 6071210 | 538 | 1276670 |  |  | 2295 | 2776750 | 33266 | 5364110 |  |  |  |  | 2109 | 2500360 | 25698 | 3998800 | 457 | 1124930 |  |  | 435 | 536130 | 17798 | 3326690 | 468 | 1152320 |  |  | 8 | 34610 | 16301 | 3301700 | [6 empty] | 21352 | 5006530 |  |  |  |  | 666 | 469260
불암산배드민턴장 | 54668 | 7033080 | 472 | 1049350 |  |  |  |  | 52022 | 6860330 | [6 empty] | 52022 | 5226270 | [6 empty] | 23478 | 3472400 | [6 empty] | 16037 | 2948230 | 538 | 1313420 |  |  |  |  | 25983 | 4272020 | [6 empty] | 39219 | 10687500 | 787 | 1963350
불암산종합스터디움 | 10232 | 1859040 | [6 empty] | 10077 | 1775130 | [6 empty] | 8728 | 1527790 | 426 | 1034540 |  |  |  |  | 9098 | 1485340 | [6 empty] | 6659 | 1328270 | [6 empty] | 6176 | 1364480 | [6 empty] | 5432 | 1440790
당고개배드민턴장 | 12937 | 2270750 | 109 | 211740 |  |  |  |  | 16332 | 2733250 | [6 empty] | 13850 | 2491700 | 127 | 276320 |  |  |  |  | 9370 | 1328690 | [6 empty] | 4809 | 901800 | 172 | 393680 |  |  |  |  | 4656 | 896120 | [6 empty] | 6830 | 1421510 | 227 | 530630
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 38961 | 5991730 | [6 empty] | 34225 | 5475790 | [6 empty] | 25640 | 4164420 | [6 empty] | 15096 | 2845360 | [6 empty] | 12085 | 2482860 | [6 empty] | 12951 | 2662900 | [6 empty] | 18481 | 3768070
상계2동공영주차장 | 11407 | 1671210 | 56 | 107920 |  |  |  |  | 11275 | 1638120 |  |  |  | #NAME? |  |  | 10999 | 1368260 | 70 | 146740 |  |  |  |  | 8956 | 1302920 | [6 empty] | 8563 | 1272320 | 5.4 | 116700
마들스타디움 | 28740 | 5153870 | [6 empty] | 31158 | 5395190 | [6 empty] | 27331 | 4817670 | [6 empty] | 21587 | 3601060 | [6 empty] | 16615 | 3345760 | [6 empty] | 16765 | 3375900 | [6 empty] | 17379 | 3976200
마들테니스장 | 14019 | 2418550 | [6 empty] | 13081 | 2425060 | [6 empty] | 11943 | 2107960 | [6 empty] | 9236 | 1546730 | [6 empty] | 6303 | 1461390 | [6 empty] | 5968 | 1495880 | [6 empty] | 4792 | 1584910
불암산더불어숲 | 4196 | 892240 | [6 empty] | 5221 | 1000160 | 25 | 96730 |  |  |  |  | 4304 | 894150 | [6 empty] | 3154 | 686950 | 28 | 106580 |  |  |  |  | 3091 | 710370 | 393 | 705930 |  |  |  |  | 2004 | 624100 | [6 empty] | 1350 | 631430
초안산캠핑장 | 21867 | 2820170 | 350 | 796000 |  |  |  |  | 23833 | 3027150 | [6 empty] | 20606 | 2324580 | 363 | 906070 |  |  |  |  | 17556 | 1896420 | [6 empty] | 11979 | 1503960 | 519 | 1297310 |  |  |  |  | 8530 | 1422800 | [6 empty] | 6795 | 1428760 | 731 | 1846150
노원구보훈회관 | 1444 | 865980 |  |  |  |  | 1011 | 1121550 | 1646 | 887240 | 33 | 94330 |  |  | 1125 | 1334420 | 1420 | 863450 |  |  |  |  | 1110 | 1289270 | 1092 | 800080 | 27 | 87350 |  |  | 789 | 923850 | 848 | 782680 |  |  |  |  | 412 | 492160 | 635 | 766210 | 33 | 99650 |  |  | 218 | 196730 | 1046 | 837350 |  |  |  |  | 290 | 242630
2022년 총합
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
중계구민체육센타 | 312017 | 49610650 | 9604 | 25376430 | 368.5 | 34189920 | 0 | 0
월계구민체육센타 | 321460 | 47926100 | 1897 | 5023130 | 0 | 0 | 63175 | 41176550
노원구민의전당 | 192797 | 33393650 | 1463 | 3553920 | 0 | 0 | 6995 | 7977680
불암산배드민턴장 | 263429 | 40499830 | 1797 | 4326120 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 56402 | 10780840 | 426 | 1034540 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 68784 | 12043820 | 635 | 1412370 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 157439 | 27391130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 51200 | 7252830 | 131.4 | 371360 | 0 | #NAME? | 0 | 0
마들스타디움 | 159575 | 29665650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 65342 | 13040480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 23320 | 5439400 | 446 | 909240 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 111166 | 14423840 | 1963 | 4845530 | 0 | 0 | 0 | 0
노원보훈회관 | 8131 | 5802990 | 93 | 281330 | 0 | 0 | 4955 | 5600610

## 1월
노원구서비스공단 에너지 사용량 현황(1월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 48179 | 7932350 | 1534 | 3879930 | 89.1 | 8391330 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 51797 | 7935190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8963 | 6094010
노원구민회관 | 39351 | 6324610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482 | 1660570
불암산배드민턴장 | 54668 | 7033080 | 472 | 1049350 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 10232 | 1859040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 12937 | 2270750 | 109 | 211740 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 38961 | 5991730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 11407 | 1671210 | 56 | 107920 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 28740 | 5153870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 14019 | 2418550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 4196 | 892240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 21867 | 2820170 | 350 | 796000 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2월
노원구서비스공단 에너지 사용량 현황(2월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 49954 | 8119860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 45681 | 7067340 | 864 | 2225480 | 0 | 0 | 8805 | 5962390
노원구민회관 | 39031 | 6071210 | 538 | 1276670 | 0 | 0 | 2295 | 2776750
불암산배드민턴장 | 52022 | 6860330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 10077 | 1775130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 16332 | 2733250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 34225 | 5475790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 11275 | 1638120 | 0 | 0 | 0 | #NAME? | 0 | 0
마들스타디움 | 31158 | 5395190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 13081 | 2425060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 5221 | 1000160 | 25 | 96730 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 23833 | 3027150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 1125

## 3월
노원구서비스공단 에너지 사용량 현황(3월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 43207 | 6999560 | 2358 | 6285700 | 83.5 | 7897860 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 46742 | 6936160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10939 | 7403820
노원구민회관 | 33266 | 5364110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109 | 2500360
불암산배드민턴장 | 52022 | 5226270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 8728 | 1527790 | 426 | 1034540 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 13850 | 2491700 | 127 | 276320 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 25640 | 4164420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 10999 | 1368260 | 70 | 146740 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 27331 | 4817670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 11943 | 2107960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 4304 | 894150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 20606 | 2324580 | 363 | 906070 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4월
노원구서비스공단 에너지 사용량 현황(4월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 41137 | 5587770 | 0 | 0 | 83.7 | 7915480 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 47961 | 5968100 | 1033 | 2797650 | 0 | 0 | 8477 | 5778880
노원구민회관 | 25698 | 3998800 | 457 | 1124930 | 0 | 0 | 435 | 536130
불암산배드민턴장 | 23478 | 3472400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 9098 | 1485340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 9370 | 1328690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 15096 | 2845360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 8956 | 1302920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 21587 | 3601060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 9236 | 1546730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 3154 | 686950 | 28 | 106580 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 17556 | 1896420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5월
노원구서비스공단 에너지 사용량 현황(5월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 37602 | 5602700 | 2539 | 6765350 | 57.9 | 5042220 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 34867 | 4955550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8273 | 5648770
노원구민회관 | 17798 | 3326690 | 468 | 1152320 | 0 | 0 | 8 | 34610
불암산배드민턴장 | 16037 | 2948230 | 538 | 1313420 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 6659 | 1328270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 4809 | 901800 | 172 | 393680 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 12085 | 2482860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 8563 | 1272320 | 5.4 | 116700 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 16615 | 3345760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 6303 | 1461390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 3091 | 710370 | 393 | 705930 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 11979 | 1503960 | 519 | 1297310 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6월
노원구서비스공단 에너지 사용량 현황(6월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 42419 | 6292680 | 0 | 0 | 34.3 | 3207060 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 40696 | 5739280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8859 | 6550370
노원구민회관 | 16301 | 3301700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산배드민턴장 | 25983 | 4272020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 6176 | 1364480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 4656 | 896120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 12951 | 2662900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 16765 | 3375900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 5968 | 1495880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 2004 | 624100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 8530 | 1422800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7월
노원구서비스공단 에너지 사용량 현황(7월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 49519 | 9075730 | 3173 | 8445450 | 20 | 1735970 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 53716 | 9324480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8859 | 3738310
노원구민회관 | 21352 | 5006530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 469260
불암산배드민턴장 | 39219 | 10687500 | 787 | 1963350 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 5432 | 1440790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 6830 | 1421510 | 227 | 530630 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 18481 | 3768070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 17379 | 3976200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 4792 | 1584910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 1350 | 631430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 6795 | 1428760 | 731 | 1846150 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8월
노원구서비스공단 에너지 사용량 현황(8월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노원구민회관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 9월
노원구서비스공단 에너지 사용량 현황(9월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노원구민회관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 10월
노원구서비스공단 에너지 사용량 현황(10월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노원구민회관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 11월
노원구서비스공단 에너지 사용량 현황(11월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노원구민회관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 12월
노원구서비스공단 에너지 사용량 현황(12월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노원구민회관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 구민체육
노원구민체육센터 에너지 사용량
| 2021 전기사용량 (kwh) | 2022 전기사용량 (kwh) | 2021년 상.하수도사용량 (m) | 2022년 상.하수도사용량 (m) | 2021년 열사용량 (Mwh) | 2022년 열사용량 (Mwh) | 2021년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 도시가스 사용량 (Mj)
1월 | 41346 | 48179 | 10813 | 1534 | 65.2 | 89.1 | 0 | 0
2월 | 45702 | 49954 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 0
3월 | 33804 | 43207 | 514 | 2358 | 58.5 | 83.5 | 0 | 0
4월 | 33044 | 41137 | 0 | 0 | 70.08 | 83.7 | 0 | 0
5월 | 33822 | 37602 | 0 | 2539 | 41 | 57.9 | 0 | 0
6월 | 22518 | 42419 | 0 | 0 | 41.9 | 34.3 | 0 | 0
7월 | 29192 | 49519 | 487 | 3173 | 3.4 | 20 | 0 | 0
8월 | 40824 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0
9월 | 32880 | 0 | 434 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0
10월 | 24084 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0
11월 | 27266 | 0 | 996 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0
12월 | 26978 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | 0

## 월계체육
월계문화체육센터 에너지 사용량
| 2021전기사용량(KWH) | 2022전기사용량(KWH) | 2021년상.하수도사용량(m) | 2022년상.하수도사용량(m) | 2021년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2021년도시가스사용량(Mj) | 2022년도시가스사용량(Mj)
1월 | 50333 | 51797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 8963
2월 | 42201 | 45681 | 401 | 864 | 0 | 0 | 1699 | 8805
3월 | 35702 | 46742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10939
4월 | 37124 | 47961 | 839 | 1033 | 0 | 0 | 1369 | 8477
5월 | 31546 | 34867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 8273
6월 | 31814 | 40696 | 462 | 0 | 0 | 0 | 366 | 8859
7월 | 35506 | 53716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 8859
8월 | 46694 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 0
9월 | 42283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828 | 0
10월 | 62283 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0
11월 | 34939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434 | 0
12월 | 42514 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 8062 | 0

## 구민
노원구민회관 에너지 사용량
| 2021년 전기 사용량 (kWh) | 2022년 전기 사용량 (kWh) | 2021년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2022년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2021년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2021년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 도시가스 사용량 (Mj)
1월 | 36212 | 39351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918 | 1482
2월 | 38877 | 39031 | 510 | 538 | 0 | 0 | 1712 | 2295
3월 | 25408 | 33266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883 | 2109
4월 | 19618 | 25698 | 117 | 457 | 0 | 0 | 615 | 435
5월 | 15324 | 17798 | 0 | 468 | 0 | 0 | 22 | 8
6월 | 15315 | 16301 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7월 | 17313 | 21352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666
8월 | 25337 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9월 | 21836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10월 | 17097 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11월 | 16887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12월 | 28488 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 불암배드
불암산배드민턴장 에너지 사용량
| 2021년 전기 사용량 (kWh) | 2022년 전기 사용량 (kWh) | 2021년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2022년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2021년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2021년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 도시가스 사용량 (Mj)
1월 | 15183 | 54668 | 335 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0
2월 | 19004 | 52022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3월 | 36461 | 52022 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4월 | 17552 | 23478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5월 | 12739 | 16037 | 423 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0
6월 | 12739 | 25983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7월 | 25872 | 39219 | 471 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 | 8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9월 | 6167 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10월 | 7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11월 | 15494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 불암스타
불암산스타디움 에너지 사용량
| 2021년 전기 사용량 (kWh) | 2022년 전기 사용량 (kWh) | 2021년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2022년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2021년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2021년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 도시가스 사용량 (Mj)
1월 | 2650 | 10232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2월 | 4137 | 10077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3월 | 8060 | 8728 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0
4월 | 6452 | 9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5월 | 6452 | 6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6월 | 6374 | 6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7월 | 5426 | 5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 | 4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9월 | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10월 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11월 | 9273 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 당고개배
당고개배드민턴장 에너지 사용량
| 2021년 전기 사용량 (kWh) | 2022년 전기 사용량 (kWh) | 2021년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2022년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2021년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2021년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 도시가스 사용량 (Mj)
1월 | 4465 | 12937 | 42 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0
2월 | 4200 | 16332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3월 | 7389 | 13850 | 21 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0
4월 | 3946 | 9370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5월 | 2843 | 4809 | 83 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0
6월 | 3462 | 4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7월 | 5011 | 6830 | 53 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 | 4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9월 | 1442 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10월 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11월 | 2997 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12월 | 8149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 초안산배
초안산배드민턴장 에너지 사용량
| 2021년 전기 사용량 (kWh) | 2022년 전기 사용량 (kWh) | 2021년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2022년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2021년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2021년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 도시가스 사용량 (Mj)
1월 | 8718 | 38961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2월 | 14690 | 34225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3월 | 22650 | 25640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4월 | 14190 | 15096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5월 | 10755 | 12085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6월 | 13010 | 12951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7월 | 15660 | 18481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 | 4493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9월 | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10월 | 5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11월 | 15658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 상계공영
상계공영주차장 에너지 사용량
| 2021년 전기 사용량 (kWh) | 2022년 전기 사용량 (kWh) | 2021년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2022년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2021년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2021년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 도시가스 사용량 (Mj)
1월 | 11045 | 11407 | 104 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
2월 | 11561 | 11275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3월 | 9831 | 10999 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
4월 | 9662 | 8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5월 | 8548 | 8563 | 52 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
6월 | 8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7월 | 8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 | 8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9월 | 8843 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10월 | 8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11월 | 8722 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 마들스타
마들스타디움 에너지 사용량
| 2021년 전기 사용량 (kWh) | 2022년 전기 사용량 (kWh) | 2021년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2022년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2021년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2021년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 도시가스 사용량 (Mj)
1월 | 36554 | 28740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2월 | 38853 | 31158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3월 | 31065 | 27331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4월 | 22386 | 21587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5월 | 16984 | 16615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6월 | 16335 | 16765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7월 | 15515 | 17379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 | 15643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9월 | 12192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10월 | 27800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11월 | 23187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 마들테니
마들테니스장 에너지 사용량
| 2021년 전기 사용량 (kWh) | 2022년 전기 사용량 (kWh) | 2021년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2022년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2021년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2021년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 도시가스 사용량 (Mj)
1월 | 1453 | 14019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2월 | 4524 | 13081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3월 | 10977 | 11943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4월 | 9016 | 9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5월 | 5966 | 6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6월 | 4840 | 5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7월 | 4878 | 4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 | 5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9월 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10월 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11월 | 13013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 더불어숲
불암산더불어숲 에너지 사용량
| 2021년 전기 사용량 (kWh) | 2022년 전기 사용량 (kWh) | 2021년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2022년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2021년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2021년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 도시가스 사용량 (Mj)
1월 | 4514 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2월 | 4777 | 5221 | 72 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
3월 | 3292 | 4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4월 | 2990 | 3154 | 56 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
5월 | 1847 | 3091 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0
6월 | 1346 | 2004 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7월 | 2226 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 | 1805 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9월 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10월 | 2307 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11월 | 4089 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12월 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 초안산캠
초안산캠핑장 에너지 사용량
| 2021년 전기 사용량 (kWh) | 2022년 전기 사용량 (kWh) | 2021년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2022년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2021년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2021년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 도시가스 사용량 (Mj)
1월 | 9672 | 21867 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
2월 | 12709 | 23833 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3월 | 16313 | 20606 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0
4월 | 11627 | 17556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5월 | 10791 | 11979 | 465 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0
6월 | 8058 | 8530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7월 | 5680 | 6795 | 532 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 | 4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9월 | 4835 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10월 | 5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11월 | 11235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12월 | 16423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0