중계구민체육센터 수영장 수질검사 내역

명칭	검사 항목					최종 결과	비고 (채수일자)
	pH 수소이온농도	CL 유리잔류염소	탁도	과망간산칼륨 소비량	대장균군
	5.8~8.6	0.4~1.0mg/L (오존 전처리: 0.2mg/L이상)	1.5NTU 이하	12mg/L 이하	/10ml*5tube2이하
중계구민 체육센터	8.2	0.61	0.17	0.9	0	적합	1월 13일
	8.0	0.67	0.14	1.0	0	적합	2월 25일
	8.0	0.90	0.14	0.5	0	적합	3월 25일
	8.1	0.64	0.19	0.9	0	적합	4월 20일
	7.9	0.45	0.21	1.4	0	적합	5월 18일
	7.9	0.46	0.12	1.3	0	적합	6월 22일
	7.9	0.67	0.11	1.9	0	적합	7월 7일
	8.0	0.49	0.26	1.4	0	적합	8월25일
	7.2	0.62	0.10	1.3	0	적합	9월29일
	7.2	0.68	0.10	2.0	0	적합	11월10일
	7.4	0.55	0.12	0.9	0	적합	12월7일

※ 2022년 채수일자 기준

월계구민체육센터 수영장 수질검사 내역

명칭	검사 항목					최종 결과	비고 (채수일자)
	pH 수소이온농도	CL 유리잔류염소	탁도	과망간산칼륨 소비량	대장균군
	5.8~8.6	0.4~1.0mg/L (오존 전처리: 0.2mg/L이상)	1.5NTU 이하	12mg/L 이하	/10ml*5tube2이하
월계구민 체육센터	7.1	0.57	0.10	불검출	0	적합	1월19일
	8.0	0.98	0.13	1.9	0	적합	3월7일
	8.1	0.98	0.10	0.7	0	적합	4월1일
	8.0	0.62	0.16	3.5	0	적합	4월29일
	8.0	0.53	0.18	1.5	0	적합	5월25일
	8.0	0.65	0.11	1.9	0	적합	7월18일
	7.7	0.59	0.20	1.7	0	적합	8월25일
	7.4	0.63	0.09	1.1	0	적합	9월29일
	7.2	0.69	0.22	2.0	0	적합	11월9일
	7.5	0.66	0.15	2.4	0	적합	12월6일

※ 2022년 채수일자 기준