문서번호	공공시설관리팀-6980
보존기간	30년
결재일자	2023.11.07.
공개여부	공개

담당		공공시설관리팀장(직무대리)	사업운영부장(직무대리)
협 조

『구민 행복을 설계하는 스마트 시설관리 최우수 공기업』

- 효율, 책임, 만족경영을 위한 -

2023년 하반기 실내공기질 측정 결과보고

노원구서비스공단

공공시설관리팀

- 효율, 책임, 만족경영을 위한 -

2023년 하반기 실내공기질 측정 결과보고

정기적인 환경미화 및 위생관리, 점검을 통하여 이용고객에게 쾌적한 환경을 제공하고 시설운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ	전 략 체 계

구분	내용
핵심가치	효율		혁신		책임		만족
전략목표	지속가능 성장체계 구축		경쟁력 강화를 위한 지속 혁신		신뢰기반 ESG경영 정착		미래지향적 고품질서비스 제공
전략과제	●	안전사고 예방 개인정보 보호		업무 프로세스 개선		청렴인권ㆍ투명성 제고 (회계투명성 포함)	●	지역주민 복리증진 (고객만족 포함)
		재무실적 개선		조직 운영 개선 (인사, 동기부여 포함)	●	탄소중립정책 이행		디지털 서비스 제공 (경영공시 포함)
		경영전략 고도화		행안부 혁신정책 이행 (혁신조달 포함)		사회적가치 및 노사상생 실현		임직원 역량강화

Ⅱ	관 련 근 거

▢ 공공시설관리팀 – 712(2023.02.01.)『2023년 공단시설물 위생관리 실시 계획』

▢ 공공시설관리팀 – 5832(2023.09.11.)『2023년 하반기 실내공기질 측정 실시』

Ⅲ	세 부 내 용

▢ 대상사업장: 중계구민체육센터, 월계구민체육센터, 월계배드민턴장, 구민의전당

당고개배드민턴장, 불암산배드민턴장, 마들공영주차장, 상계2동공             영주차장

▢ 측정일시: 2023.09.12.(화)/2023.09.27.(수)

▢ 측정항목: 미세먼지, 이산화탄소, 일산화탄소, 폼알데하이드, 이산화질소, 라돈,

총휘발성유기화합물

▢ 측정업체: 푸른환경(대표: 김홍기/서울시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3~4층)

▢ 측정결과: 기준에 적합(※아래표 참조)

	미세먼지 ㎍/㎥		이산화탄소 ppm		폼알데하이드 ㎍/㎥		일산화탄소 ppm		이산화질소 ppm		라돈 ㏃/㎥		총휘발성 유기화합물 ㎍/㎥
	기준	결과	기준	결과	기준	결과	기준	결과	기준	결과	기준	결과	기준	결과
중계구민 체육센터	200	52.0	1000	764	100	29.0	10	0.5	-	-	-	-	-	-
월계구민 체육센터	200	47.0	1000	726	100	57.0	10	0.6	-	-	-	-	-	-
노원 구민의전당	200	56.0	1000	624	100	43.0	10	0.5	-	-	-	-	-	-
불암산 배드민턴장	200	47.0	1000	726	100	57.0	10	0.6	-	-	-	-	-	-
당고개 배드민턴장	200	46.0	1000	604	100	29.0	10	0.6	-	-	-	-	-	-
월계 배드민턴장	200	42.0	1000	779	100	39.0	10	0.6	-	-	-	-	-	-
마들 공영주차장	200	60.4	1000	507	100	5.6	25	1.2	0.3	0.021	148	22	1000	115.4
상계2동 공영주차장	200	61.6	1000	510	100	11.6	25	1.5	0.3	0.023	148	64	1000	80.2

Ⅳ	예 산 사 항

▢ 소요예산 및 예산항목

사업장	소요예산	예산항목
중계구민체육센터	금220,000원 (금이십이만원)	구민체육센터, 사업비용, 영업비용, 일반운영비, 지급수수료
월계구민체육센터		월계문화체육센터, 사업비용, 영업비용, 일반운영비, 지급수수료
노원구민의전당		구민회관, 사업비용, 영업비용, 일반운영비, 지급수수료
불암산배드민턴장		불암산종합스타디움, 사업비용, 영업비용, 일반운영비, 지급수수료
당고개배드민턴장		당고개배드민턴장, 사업비용, 영업비용, 일반운영비, 지급수수료
월계배드민턴장		초안산근린공원, 사업비용, 영업비용, 일반운영비, 지급수수료
마들공영주차장	금(660,000원 (금육십육만원)	공영주차장, 사업비용, 영업비용, 대해사업비, 수선유지교체비
상계2동공영주차장

붙임: 2023년 하반기 실내공기질 측정 위생성적서 8부.  끝.