문서번호	야외체육팀-3917
보존기간	30년
결재일자	2024. 8. 5.
공개여부	공개

★담당		야외체육팀장
협 조

『구민 행복을 설계하는 스마트 시설관리 최우수 공기업』

-시설관리 최적화를 위한-

2024년 상반기 불암산배드민턴장 조도측정 결과보고

노원구시설관리공단

(야외체육팀)

2024년 상반기 불암산배드민턴장 조도 측정 결과보고

Ⅰ		전략체계

안전경영- 무사고 무재해 - 시설관리최적화

Ⅱ		추진 근거

경영개발팀-1226(2023.04.17)호

공단 홈페이지 사전정보공개 목록 담당자 지정 회신

Ⅲ		추진 내용

기    간 : 반기별 1회 시행(2024.07.30.(화) 시행)

장    소 : 불암산 배드민턴장

내    용 : 배드민턴장 총13코트 조도 측정 실시

측정담당 : 일반6급 정은주

Ⅳ		추진 결과

조도측정 결과 : 양호

불암산배드민턴장 조도측정

※ 조도기준

장소: 불암산배드민턴장 일시: 2024.07.30. 09:30
코트	조도	조도 측정위치		코트	조도	조도 측정위치
1번코트	778			5번코트	1073
				6번코트	1102
2번코트	813			7번코트	1047
				8번코트	1025
3번코트	730			9번코트	1034
				10번코트	1019
4번코트	791			11번코트	964
				12번코트	971
				13번코트	825