중계구민체육센터 수영장 수질검사 내역

명칭	검사 항목					최종 결과	비고 (채수일자)
	pH 수소이온농도	CL 유리잔류염소	탁도	과망간산칼륨 소비량	대장균군
	5.8~8.6	0.4~1.0mg/L (오존 전처리: 0.2mg/L이상)	1.5NTU 이하	12mg/L 이하	/10ml*5tube2이하
중계구민 체육센터	7.3	0.52	0.07	1.0	0	적합	1월3일
	운영중단

※ 2023년 채수일자 기준

월계구민체육센터 수영장 수질검사 내역

명칭	검사 항목					최종 결과	비고 (채수일자)
	pH 수소이온농도	CL 유리잔류염소	탁도	과망간산칼륨 소비량	대장균군
	5.8~8.6	0.4~1.0mg/L (오존 전처리: 0.2mg/L이상)	1.5NTU 이하	12mg/L 이하	/10ml*5tube2이하
월계구민 체육센터	7.4	0.59	0.10	0.9	0	적합	1월3일
	7.9	0.98	0.12	1.2	0	적합	2월20일
	7.8	0.75	0.15	1.4	0	적합	4월4일
	7.2	0.52	0.11	1.0	0	적합	5월8일
	7.3	0.87	0.18	3.3	0	적합	6월8일
	7.2	0.57	0.18	1.2	0	적합	6월28일
	8.5	1.61	0.11	0.4	0	적합	7월12일
	7.2	0.78	0.12	2.1	0	적합	7월24일
	7.8	0.94	0.13	2.5	0	적합	7월31일
	7.9	0.93	0.22	1.7	0	적합	8월3일

※ 2023년 채수일자 기준