문서번호	야외체육팀-@N
보존기간	30년
결재일자
공개여부	공개

담당		야외체육팀장
협 조

『친절한 공단, 안전한 노원, 구민과 함께 1등 공기업』

-시설관리 최적화를 위한-

2023년 상반기 불암산배드민턴장 조도측정 결과보고

노원구서비스공단

(야외체육팀)

2023년 상반기 불암산배드민턴장 조도 측정 결과보고

Ⅰ		전략체계

안전경영- 무사고 무재해 - 시설관리최적화

Ⅱ		추진 근거

경영개발팀-1226(2023.04.17)호

공단 홈페이지 사전정보공개 목록 담당자 지정 회신

Ⅲ		추진 내용

기    간 : 반기별 1회 시행(2023.07.28.(금) 시행)

장    소 : 불암산 배드민턴장

내    용 : 배드민턴장 총13코트 조도 측정 실시

측정담당 : 일반6급 정은주

Ⅳ		추진 결과

조도측정 결과 : 양호

불암산배드민턴장 조도측정

※ 조도기준

장소: 불암산배드민턴장 일시: 2023.04.21. 10:30
코트	조도	조도 측정위치		코트	조도	조도 측정위치
1번코트	430			5번코트	415
				6번코트	414
2번코트	404			7번코트	387
				8번코트	405
3번코트	404			9번코트	394
				10번코트	430
4번코트	374			11번코트	415
				12번코트	413
				13번코트	337