무대기계 현황

연번	품 명	규 격	단위	수량	비 고
1	APRON LIGHT BATTEN	L=13,500(4KWx4P)	SET	1
	FLY DUCT	L=13,500(30Ax3Px16EA, XLR 5Px1EA)	SET	1
2	PLACARD BATTEN	L=13,500(4KWx4P)	SET	1
3	NO.1 DRAW CURTAIN	17,000Wx6000H(4KWx4P, 0.4KWx4P)	SET	1
4	NO.1 SET BATTEN	L=13,500(4KWx4P)	SET	1
5	NO.1 SUSPENSION LIGHT BATTEN	L=13,500(4KWx4P)	SET	1
	FLY DUCT	L=13,500(30Ax3Px16EA, XLR 5Px1EA)	SET	1
6	NO.2 SET BATTEN	L=13,500(4KWx4P)	SET	1
7	NO.2 DRAW CURTAIN	16,000Wx6000H(4KWx4P, 0.4KWx4P)	SET	1
8	NO.3 SET BATTEN	L=13,500(4KWx4P)	SET	1
9	NO.2 SUSPENSION LIGHT BATTEN	L=13,500(4KWx4P)	SET	1
	FLY DUCT	L=13,500(30Ax3Px16EA, XLR 5Px1EA)	SET	1
10	COVER CURTAIN	14,000Wx6000H(0.4KWx4P)	SET	1
11	HORIZONT CURTAIN	13,500Wx6000H(4KWx4P)	SET	1
12	CEILING LIGHT BATTEN	L=13,500(4KWx4P)	SET	1
	FLY DUCT	L=13,500(30Ax3Px16EA, XLR 5Px1EA)	SET	1
13	CONTROL PANEL		RACK	3
14	CONTROL CONSOLE	MC:14CIR', RD:26CIR'	SET	1
15	CONNECTOR BOX	300Wx180H	SET	1
16	REMOTE CONTROL BOARD	MC:14CIR'	SET	1