2021년 노원구서비스공단 온실가스 배출량 및 감축률

<국가온실가스종합관리시스템 이행결과 발췌>

2021년 노원구서비스공단 온실가스 배출량 산정 증빙자료

1. 시설명(노원구서비스공단 건물)

대상시설명	연료	단위	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
중계구민체육센터	전력	kWh	371,595.	19,004.	33,804.	33,044.	33,822.	22,518.	29,192.	40,824.	32,880.	24,084.	27,266.	26,978.	48,179.
불암산배드민턴장	전력	kWh	231,357.	19,004.	36,461.	28,155.	17,552.	12,739.	15,931.	25,872.	8,875.	6,167.	7,705.	15,494.	37,402.
노원구민의전당	전력	kWh	280,851.	38,877.	25,408.	19,618.	15,324.	15,315.	17,313.	25,337.	21,836.	17,097.	16,887.	28,488.	39,351.
노원구민의전당	도시가스	m3	6,747.	1,712.	1,884.	615.	22.	5.	29.	98.	210.	5.	39.	646.	1,482.

2. 시설명(노원구서비스공단 차량)

대상시설명	연료	단위	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공단본부 업무용차량(K5)	휘발유	ℓ	360.95	27.	0.	23.	19.	19.09	0.	0.	54.	55.193	53.699	55.173	54.795
공공시설관리팀 행정차량(카니발5345)	가스/디젤 오일(경유)	ℓ	946.	50.	50.	128.	50.	65.	65.	66.	68.	58.	122.	117.	107.
중계구민체육센터 경유차량(카니발2754)	가스/디젤 오일(경유)	ℓ	553.228	0.	66.	70.	0.	0.	69.6	70.	70.29	0.	65.82	70.518	71.
주차사업팀 휘발유 차량(뉴모닝 0825)	휘발유	ℓ	983.23	115.	87.	87.91	83.	56.	88.	96.	136.47	32.	59.16	112.69	30.
주차사업팀 휘발유 차량(뉴모닝 0892)	휘발유	ℓ	3,181.37	283.	202.	228.	258.	257.	258.	336.27	306.	287.1	315.	296.	155.
주차사업팀 경유 차량(견인 7862)	가스/디젤 오일(경유)	ℓ	149.	95.	54.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
야외체육팀 경유차량(코란도 9666)	가스/디젤 오일(경유)	ℓ	970.913	66.	66.	67.27	139.39	66.	66.	61.	67.	128.66	66.55	109.905	67.138