## 2024년
태양광설비현황
설치연도 | 시설명 | 용량(kw) | 2024년
|  |  | 1월(kw) | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2015.1 | 불암산배드민턴장 | 32.4 | 332465 | 2월: 335382; 3월: 338556; 4월: 340460; 5월: 342793; 6월: 344446; 7월: 345310
2017.7 | 월계구민체육센터 | 45.78 | 292.106MW | 2월: 294.453MW; 3월: 298.040MW; 4월: 301.680MW; 5월: 307.112MW; 6월: 313.964MW; 7월: 318.240MW
2017.1 | 당고개배드민턴장 | 33 | 0 | 2월: 1493; 3월: 4493; 4월: 7523; 5월: 11153; 6월: 15617; 7월: 18037
2023.3 | 상계구민체육센터 | 42 | 0 | 2월: 0; 3월: 0; 4월: 14.7MW; 5월: 21.2MW; 6월: 28.3MW; 7월: 35.9MW

## 2023년
태양광설비현황
설치연도 | 시설명 | 용량(kw) | 2023년
|  |  | 1월(kw) | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2015.1 | 불암산배드민턴장 | 32.4 | 0 | 301150 | 304985 | 307944 | 311262 | 314305 | 316184 | 318996 | 321502 | 325106 | 327759 | 330318
2017.4 | 상계동더불어숲 | 5 | 34287 | 34648 | 35221 | 35761 | 36415 | 37050 | 37430 | 37963 | 38344 | 38702 | 38901 | 39072
2017.1 | 당고개배드민턴장 | 33 | 193433 | 195777 | 199200 | 202279 | 206192 | 209734 | 212058 | 215230 | 217684 | 220164 | 222298 | 223749
2017.7 | 월계구민체육센터 | 45.78 | 250.638MW | 253.133MW | 256.984MW | 260.548MW | 265.458MW | 270.089MW | 274.434MW | 278.722MW | 282.711MW | 286,532MW | 288.697MW | 290.227MW