## 통합표(2025년)
노원구시설관리공단 에너지 사용량 현황(2021년 통합집계표)
| 1월 | [7 empty] | 2월 | [7 empty] | 3월 | [7 empty] | 4월 | [7 empty] | 5월 | [7 empty] | 6월 | [7 empty] | 7월 | [7 empty] | 8월 | [7 empty] | 9월 | [7 empty] | 10월 | [7 empty] | 11월 | [7 empty] | 12월
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
중계구민체육센터 | 38056 | 8580330 |  |  | 12.8 | 2481610 |  |  | 13219 | 4071730 | 193 | 666280 | 12.3 | 2405770 |  |  | 11355 | 3711450 |  |  | 0.3 | 132580 |  |  | 9958 | 3123150 | 160 | 568600 | 0.3 | 132581
월계구민체육센터 | 69719 | 13599920 | 8621 | 29823270 |  |  | 22004 | 22763580 | 73317 | 12984142 |  |  |  |  | 23148 | 23908270 | 63008 | 12073470 | 8448 | 29188160 |  |  | 22973 | 23671670 | 56338 | 9434380 |  |  |  |  | 16810 | 17262470
노원구민의전당 | 25711 | 6558370 | 314 | 913780 |  |  | 1246 | 1399700 | 27326 | 6504360 |  |  |  |  | 1176 | 1306770 | 26390 | 6223950 | 351 | 1034770 |  |  | 433 | 485000 | 18435 | 4248610 |  |  |  |  | 54 | 82690
불암산배드민턴장 | 67745 | 11841990 | [6 empty] | 67530 | 11669670 | [6 empty] | 51656 | 8655140 | [6 empty] | 32650 | 5715560
불암산스포츠타운 | 15660 | 3371180 | [6 empty] | 14273 | 3158290 | 876 | 2781160 |  |  |  |  | 13847 | 2918290 | [6 empty] | 13174 | 2610280 | 1024 | 3300720
당고개배드민턴장 | 21863 | 4161630 | [6 empty] | 24997 | 5017000 | 392 | 1147240 |  |  |  |  | 22453 | 4417610 | [6 empty] | 14883 | 2427560 | 433 | 1284280
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 45783 | 8812000 | [6 empty] | 42664 | 8310890 | [6 empty] | 32069 | 6160830 | [6 empty] | 20669 | 4243490
상계2동공영주차장 | 12610 | 2305600 | [6 empty] | 11735 | 2217180 | 56 | 114640 |  |  |  |  | 10551 | 1788530 | [6 empty] | 8167 | 1515510 | 56 | 114640
마들스포츠타운 | 25232 | 5847940 | [6 empty] | 27752 | 6189980 | [6 empty] | 24161 | 5547210 | [6 empty] | 18295 | 4207770
마들테니스 (체육공원+테니스) | 19026 | 3703330 | [6 empty] | 17549 | 3580950 | [6 empty] | 15468 | 3149050 | [6 empty] | 11452 | 2311690
상계구민체육센터 | 47346 | 9744770 | 2081 | 12810070 |  |  | 9009 | 9540220 | 51193 | 9607100 |  |  |  |  | 10343 | 10881150 | 44528 | 8312480 | 2710 | 14053900 |  |  | 8737 | 9039920 | 37339 | 5185300 |  |  |  |  | 5999 | 6166130
초안산캠핑장 | 20431 | 3659260 | [6 empty] | 21671 | 3158290 | 288 | 846760 |  |  |  |  | 14018 | 2375610 | [6 empty] | 15147 | 2326650 | 474 | 1461640
수락산스포츠타운 | 14017 | 2908200 | 156 | 483360 |  |  | 390 | 417270 | 11241 | 2491440 |  |  |  |  | 468 | 496640 | 10761 | 2410770 | 161 | 498160 |  |  | 357 | 381810 | 13132 | 4570600 |  |  |  |  | 367 | 390360
2025년종합
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
중계구민체육센터 | 72588 | 19486660 | 353 | 1234880 | 25.7 | 5152541 | 0 | 0
월계구민체육센터 | 262382 | 48091912 | 17069 | 59011430 | 0 | 0 | 84935 | 87605990
노원구민의전당 | 97862 | 23535290 | 665 | 1948550 | 0 | 0 | 2909 | 3274160
불암산배드민턴장 | 219581 | 37882360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 56954 | 12058040 | 1900 | 6081880 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 84196 | 16023800 | 825 | 2431520 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 141185 | 27527210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 43063 | 7826820 | 112 | 229280 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 95440 | 21792900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 63495 | 12745020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계구민체육센터 | 180406 | 32849650 | 4791 | 26863970 | 0 | 0 | 34088 | 35627420
초안산캠핑장 | 71267 | 11519810 | 762 | 2308400 | 0 | 0 | 0 | 0
수락산스포츠타운 | 49151 | 12381010 | 317 | 981520 | 0 | 0 | 1582 | 1686080

## 통합표(2024년)
노원구시설관리공단 에너지 사용량 현황(2021년 통합집계표)
| 1월 | [7 empty] | 2월 | [7 empty] | 3월 | [7 empty] | 4월 | [7 empty] | 5월 | [7 empty] | 6월 | [7 empty] | 7월 | [7 empty] | 8월 | [7 empty] | 9월 | [7 empty] | 10월 | [7 empty] | 11월 | [7 empty] | 12월
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
중계구민체육센터 | 41987 | 9366730 | [6 empty] | 45590 | 10038290 |  |  | 44.1 | 6589880 |  |  | 33483 | 7697570 | 1164 | 3909040 | 38.5 | 5821620 |  |  | 30935 | 6357630 |  |  | 35.4 | 5396340 |  |  | 21758 | 5076320 | 1273 | 4275280 | 26 | 3605250 |  |  | 24386 | 5586610 |  |  | 17 | 2544150 |  |  | 33199 | 8186910 | 1334 | 4480240 | 10.8 | 1519130 |  |  | 40547 | 9502710 |  |  | 10.1 | 1552540 |  |  | 44406 | 10103840 | 1391 | 4671760 | 7.7 | 1311900 |  |  | 30776 | 6347970 |  |  | 7 | 1241710 |  |  | 23029 | 5284710 | 1198 | 4023280 | 11.9 | 2091230 |  |  | 28433 | 7082830 |  |  | 20.6 | 3153450
월계구민체육센터 | 71227 | 13584150 |  |  |  |  | 18284 | 18015220 | 71828 | 13965400 | 6884 | 25473480 |  |  | 23735 | 23415150 | 56188 | 10526030 |  |  |  |  | 22914 | 22437310 | 55263 | 9088560 | 8444 | 26179880 |  |  | 13837 | 18240480 | 47004 | 7920030 |  |  |  |  | 13142 | 12766630 | 50807 | 8856190 | 8255 | 28734050 |  |  | 10952 | 10612170 | 60853 | 12239120 |  |  |  |  | 10354 | 9750660 | 79695 | 15895970 | 9281 | 32399470 |  |  | 8775 | 7997760 | 76802 | 14710380 |  |  |  |  | 8657 | 7703710 | 59631 | 9856560 | 9055 | 32000850 |  |  | 7160 | 6768810 | 59076 | 10294650 |  |  |  |  | 13282 | 13762620 | 58567 | 11792660 | 9574 | 33147780 |  |  | 1896 | 19564580
노원구민의전당 | 37885 | 9113310 |  |  |  |  | 2118 | 2335100 | 46474 | 10760050 |  |  |  |  | 2401 | 2852390 | 33635 | 7778390 | 729 | 2300440 |  |  | 1912 | 2212180 | 24721 | 5496150 | 767 | 2611700 |  |  | 893 | 1011090 | 18478 | 4559350 |  |  |  |  | 308 | 327380 | 20237 | 5035310 | 612 | 1907320 |  |  | 1042 | 703200 | 22394 | 6275120 |  |  |  |  | 2039 | 1313460 | 26999 | 7208750 | 592 | 1840120 |  |  | 2316 | 1550710 | 26830 | 6842190 |  |  |  |  | 3165 | 2178780 | 14167 | 3885620 | 479 | 1460440 |  |  | 1465 | 1063800 | 13227 | 3887640 |  |  |  |  | 273 | 309790 | 19900 | 5573070 | 445 | 1346200 |  |  | 441 | 481490
불암산배드민턴장 | 77128 | 12915810 | 876 | 2781160 |  |  |  |  | 69384 | 11865670 | [6 empty] | 57979 | 9362960 | 925 | 2945800 |  |  |  |  | 30376 | 5406140 | [6 empty] | 19282 | 4060470 | 893 | 1151910 |  |  |  |  | 31286 | 6160550 | [6 empty] | 38845 | 7978120 | 1133 | 3644680 |  |  |  |  | 44477 | 8771690 | [6 empty] | 40802 | 7399920 | 1120 | 3601000 |  |  |  |  | 21928 | 4360080 | [6 empty] | 22638 | 4809400 | 1024 | 3278440
불암산스포츠타운 | 13969 | 2837720 | [6 empty] | 13430 | 2767570 | [6 empty] | 10546 | 2170380 | [6 empty] | 9351 | 1976970 | [6 empty] | 8639 | 1957800 | [6 empty] | 7939 | 2198610 | [6 empty] | 6217 | 1836480 | [6 empty] | 5616 | 1754880 | [6 empty] | 6312 | 1748250 | [6 empty] | 8983 | 1939160 | [6 empty] | 13735 | 2763530 | [6 empty] | 15620 | 3322860
당고개배드민턴장 | 22691 | 4812780 | 269 | 745030 |  |  |  |  | 27858 | 5401530 | [6 empty] | 16625 | 3370030 | 398 | 1166860 |  |  |  |  | 12923 | 2569760 | [6 empty] | 8369 | 1513630 | 397 | 513590 |  |  |  |  | 8082 | 1491100 | [6 empty] | 10453 | 2245810 | 485 | 625350 |  |  |  |  | 14119 | 2843810 | [6 empty] | 14922 | 2954780 | [6 empty] | 11371 | 1867070 | [6 empty] | 8373 | 1515970 | 507 | 1532920 |  |  |  |  | 12785 | 2498530
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 45353 | 8790040 | [6 empty] | 36089 | 7349810 | [6 empty] | 30806 | 6036700 | [6 empty] | 18753 | 3978060 | [6 empty] | 15195 | 3022050 | [6 empty] | 18158 | 3891110 | [6 empty] | 20918 | 4765620 | [6 empty] | 25139 | 5374910 | [6 empty] | 25568 | 5035570 | [6 empty] | 18913 | 3475540 | [6 empty] | 16724 | 3913790
상계2동공영주차장 | 11551 | 2188330 | [6 empty] | 11914 | 2249250 | [6 empty] | 10778 | 2065800 | 56 | 114640 |  |  |  |  | 10870 | 1845940 | [6 empty] | 8849 | 1603840 | 68 | 141920 |  |  |  |  | 9046 | 1622000 | [6 empty] | 8974 | 1849850 | 90 | 195600 |  |  |  |  | 9799 | 1987490 | [6 empty] | 10562 | 2088100 | 88 | 190720 |  |  |  |  | 9434 | 1659210 | [6 empty] | 9658 | 1685340 | 119 | 276240 |  |  |  |  | 9499 | 1900720
마들스포츠타운 | 20962 | 5161630 | [6 empty] | 23113 | 5527850 | [6 empty] | 26799 | 6056510 | [6 empty] | 26022 | 5273210 | [6 empty] | 15227 | 3802840 | [6 empty] | 13460 | 3589490 | [6 empty] | 12291 | 3738460 | [6 empty] | 13667 | 3975760 | [6 empty] | 14375 | 4058530 | [6 empty] | 13291 | 3552980 | [6 empty] | 15558 | 3880900 | [6 empty] | 18696 | 4849350
마들테니스장 | 17825 | 3638050 | [6 empty] | 18621 | 3758410 | [6 empty] | 13441 | 2875110 | [6 empty] | 12212 | 2412960 | [6 empty] | 7499 | 1845480 | [6 empty] | 7011 | 1859610 | [6 empty] | 7066 | 2117000 | [6 empty] | 8155 | 2290330 | [6 empty] | 9806 | 2462430 | [6 empty] | 8900 | 2005770 | [6 empty] | 11036 | 2338270 | [6 empty] | 14232 | 3081570
상계구민체육센터 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 29527 | 6216680 | [6 empty] | 40521 | 7014300 | 2133 | 7035190 |  |  | 7596 | 7663350 | 34369 | 6119110 |  |  |  |  | 5475 | 5385130 | 31248 | 5767130 | 2516 | 8362520 |  |  | 4049 | 3568800 | 36670 | 7742710 |  |  |  |  | 6730 | 5468330 | 41584 | 8627900 | 2972 | 10394840 |  |  | 7052 | 5529530 | 42235 | 8601250 |  |  |  |  | 6693 | 5305230 | 34614 | 6108710 | 3006 | 17434420 |  |  | 5157 | 4347100 | 36407 | 6532020 |  |  |  |  | 3923 | 4064590 | 40976 | 8684100 | 2922 | 15534540 |  |  | 5634 | 6848440
초안산캠핑장 | 22314 | 3965040 | 370 | 1114900 |  |  |  |  | 20443 | 3656810 | [6 empty] | 17965 | 3011690 | 386 | 1137790 |  |  |  |  | 12261 | 1989200 | [6 empty] | 9538 | 1661330 | 603 | 1707760 |  |  |  |  | 8989 | 1808840 | [6 empty] | 6274 | 1553570 | [6 empty] | 7409 | 1738700 | [6 empty] | 8473 | 1714540 | 729 | 2318.44 |  |  |  |  | 9149 | 1607610 | [6 empty] | 12828 | 2251760 | 880 | 2825800
수락산스포츠타운 | 13359 | 2821630 |  |  |  |  | 368 | 376180 | 11756 | 2769280 | 135 | 421200 |  |  | 330 | 338960 | 10769 | 2442270 |  |  |  |  | 306 | 314840 | 13076 | 2411860 | 203 | 623410 |  |  | 416 | 421500 | 8440 | 1847900 |  |  |  |  | 292 | 297840 | 5950 | 1743030 | 181 | 557360 |  |  | 249 | 255600 | 6700 | 2022450 |  |  |  |  | 209 | 217490 | 7396 | 2135500 | 247 | 767290 |  |  | 197 | 208150 | 10173 | 2463470 |  |  |  |  | 181 | 203190 | 10344 | 2067920 | 251 | 780370 |  |  | 153 | 174060 | 12910 | 2391260 |  |  |  |  | 259 | 282760 | 13739 | 2868440 | 193 | 592880 |  |  | 336 | 360830
2024년 총합
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
중계구민체육센터 | 398529 | 90632120 | 6360 | 21359600 | 229.1 | 34827200 | 0 | 0
월계구민체육센터 | 746941 | 138729700 | 51493 | 177935510 | 0 | 0 | 152988 | 171035100
노원구민의전당 | 304947 | 76414950 | 3624 | 11466220 | 0 | 0 | 18373 | 16339370
불암산배드민턴장 | 454125 | 83090810 | 5971 | 17402990 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 120357 | 27274210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 168571 | 33084800 | 2056 | 4583750 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 271616 | 55633200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 120934 | 22745870 | #REF! | 919120 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 213461 | 53467510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 135804 | 30684990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계구민체육센터 | 368151 | 71413910 | 13549 | 58761510 | 0 | 0 | 52309 | 48180500
초안산캠핑장 | 135643 | 24959090 | 2968 | 6788568.44 | 0 | 0 | 0 | 0
수락산스포츠타운 | 124612 | 27985010 | 1210 | 3742510 | 0 | 0 | 3296 | 3451400

## 통합표(2023년)
노원구시설관리공단 에너지 사용량 현황(2021년 통합집계표)
| 1월 | [7 empty] | 2월 | [7 empty] | 3월 | [7 empty] | 4월 | [7 empty] | 5월 | [7 empty] | 6월 | [7 empty] | 7월 | [7 empty] | 8월 | [7 empty] | 9월 | [7 empty] | 10월 | [7 empty] | 11월 | [7 empty] | 12월
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
중계구민체육센타 | 60444 | 11332380 | 5092 | 13848710 | 120 | 15134420 |  |  | 42819 | 9410620 |  |  | 47.9 | 6355820 |  |  | 35212 | 7972990 | 1164 | 3908040 | 40.8 | 5493750 |  |  | 27637 | 5866640 |  |  | 31 | 4315980 |  |  | 23976 | 5427120 | 1153 | 3871080 | 15 | 2105010 |  |  | 22328 | 5466350 |  |  | 12.6 | 1854580 |  |  | 32836 | 8357950 | 1124 | 3774640 |  |  |  |  | 43038 | 10396070 | [6 empty] | 39880 | 9493180 | 1418 | 4762480 |  |  |  |  | 29574 | 6488180 | [6 empty] | 23771 | 5728830 | 1136 | 3814960 |  |  |  |  | 34020 | 8236760
월계구민체육센타 | 79762 | 13745310 |  |  |  |  | 22092 | 21107950 | 62643 | 11822450 | 6078 | 17858950 |  |  | 13630 | 13012280 | 60318 | 10982460 |  |  |  |  | 19348 | 18140200 | 54911 | 8677160 | 6225 | 21534150 |  |  | 16765 | 15567750 | 44754 | 7259270 |  |  |  |  | 13720 | 12632780 | 49996 | 8701000 | 6855 | 23752250 |  |  | 12160 | 11499990 | 61386 | 12474990 |  |  |  |  | 9089 | 8611850 | 71075 | 14120560 | 7302 | 25961740 |  |  | 6108 | 5680590 | 68310 | 13125340 |  |  |  |  | 6779 | 6071320 | 56579 | 9352760 | 11232 | 29413380 |  |  | 7214 | 6649900 | 53668 | 9345070 |  |  |  |  | 11502 | 11150440 | 68366 | 13313820 | 8076 | 24067880 |  |  | 15930 | 15480610
노원구민의전당 | 46491 | 9172440 |  |  |  |  | 2818 | 4810390 | 45200 | 9803520 | 748 | 2160580 |  |  | 2483 | 4042680 | 32767 | 7566540 |  |  |  |  | 2237 | 3593720 | 25667 | 5596450 | 771 | 2441560 |  |  | 1093 | 1699240 | 19708 | 4730120 |  |  |  |  | 180 | 242020 | 22250 | 5485630 | 736 | 2323960 |  |  | 678 | 532230 | 26075 | 7253040 |  |  |  |  | 1786 | 1257930 | 29281 | 7950350 | 758 | 2397880 |  |  | 2802 | 2033160 | 30026 | 7753600 |  |  |  |  | 2881 | 1975040 | 21410 | 5188490 | 711 | 2239960 |  |  | 1896 | 1288130 | 21937 | 5468230 |  |  |  |  | 520 | 548980 | 34287 | 8636780 | 767 | 2428120 |  |  | 925 | 930950
불암산배드민턴장 | 71802 | 11150730 | 936 | 2406860 |  |  |  |  | 56913 | 9627740 | [6 empty] | 42839 | 6908120 | 790 | 2492200 |  |  |  |  | 25270 | 4517990 | [6 empty] | 21079 | 4035100 | 926 | 2949160 |  |  |  |  | 26809 | 5444470 | 1017 | 3248850 |  |  |  |  | 36199 | 7390180 | [6 empty] | 39552 | 7882600 | [6 empty] | 37057 | 6809190 | 1036 | 3318760 |  |  |  |  | 21971 | 4309600 | [6 empty] | 26317 | 5332090 | 1013 | 3241480
불암산스포츠타운 | 10647 | 2167280 | [6 empty] | 12853 | 2516290 | [6 empty] | 11619 | 2195360 | [6 empty] | 9459 | 1831260 | [6 empty] | 7391 | 1562380 | [6 empty] | 6319 | 1591890 | [6 empty] | 6122 | 1706270 | [6 empty] | 6712 | 1793110 | [6 empty] | 6876 | 1702650 | [6 empty] | 7001 | 1579050
당고개배드민턴장 | 20818 | 3777470 | 228 | 533120 |  |  |  |  | 20087 | 3975150 | [6 empty] | 14694 | 2875810 | [6 empty] | 8228 | 1474340 | [6 empty] | 6268 | 1203640 | [6 empty] | 7180 | 1351650 | 314 | 892180 |  |  |  |  | 7813 | 1806460 | [6 empty] | 10732 | 2292350 | [6 empty] | 11032 | 2325890 | 342 | 983740 |  |  |  |  | 7880 | 1454760 | [6 empty] | 6302 | 1271010 | 323 | 921610 |  |  |  |  | 11989 | 2634100
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 34068 | 5660380 | [6 empty] | 66345 | 7156490 | [6 empty] | 25678 | 5060200 | [6 empty] | 17050 | 3611490 | [6 empty] | 14437 | 3078250 | [6 empty] | 17923 | 3760120 | [6 empty] | 19866 | 4608530 | [6 empty] | 23555 | 5209540 | [6 empty] | 23237 | 4544960 | [6 empty] | 14943 | 3092520 | [6 empty] | 19721 | 4562260
상계2동공영주차장 | 11993 | 1995560 | [6 empty] | 12389 | 2175990 | [6 empty] | 10963 | 1776740 | 55 | 113620 |  |  |  |  | 9826 | 1653930 | [6 empty] | 8875 | 1595070 | 63 | 129720 |  |  |  |  | 8678 | 1850170 | [6 empty] | 9667 | 1977830 | 71 | 149240 |  |  |  |  | 9579 | 1963340 | [6 empty] | 8945 | 1609120 | 78 | 166320 |  |  |  |  | 9110 | 1628000 | [6 empty] | 9641 | 1932480 | 84 | 180960
마들스포츠타운 | 27693 | 5881620 | [6 empty] | 33553 | 6964630 | [6 empty] | 29459 | 6203240 | [6 empty] | 24432 | 4848390 | [6 empty] | 18428 | 4125330 | [6 empty] | 15886 | 3931640 | [6 empty] | 16483 | 4499980 | [6 empty] | 15964 | 4539470 | [6 empty] | 17924 | 4732140 | [6 empty] | 16581 | 4048490 | [6 empty] | 20080 | 5094290
마들테니스장 | 12551 | 2373830 | [6 empty] | 11736 | 2402730 | [6 empty] | 13711 | 2789630 | [6 empty] | 10817 | 2146610 | [6 empty] | 7686 | 1798190 | [6 empty] | 6650 | 1796820 | [6 empty] | 6898 | 2090760 | [6 empty] | 8161 | 2300980 | [6 empty] | 8593 | 2273560 | [6 empty] | 7818 | 1895920 | [6 empty] | 16051 | 2369780
불암산더불어숲 | 6634 | 1300890 | [6 empty] | 5141 | 1181130 | 89 | 232740 |  |  |  |  | 2690 | 826860 | [6 empty] | 1817 | 652720 | 88 | 233720 |  |  |  |  | 1398 | 606080 | [6 empty] | 1251 | 600050 | 132 | 357720 |  |  |  |  | 1218 | 653210 | [6 empty] | 1560 | 710130 | 132 | 316280 |  |  |  |  | 1667 | 724520 | [6 empty] | 1516 | 633000 | 120 | 322200 |  |  |  |  | 1483 | 633280 | [6 empty] | 2938 | 894750 | 115 | 307400
초안산캠핑장 | 25898 | 4064510 | 443 | 1108070 |  |  |  |  | 22876 | 3769130 | [6 empty] | 20044 | 3087240 | 389 | 1158040 |  |  |  |  | 13633 | 2035390 | [6 empty] | 9630 | 1592730 | 505 | 1565800 |  |  |  |  | 7229 | 1560110 | [6 empty] | 5933 | 1505460 | 732 | 2328520 |  |  |  |  | 5856 | 1487650 | [6 empty] | 5981 | 1366300 | 513 | 1592680 |  |  |  |  | 7684 | 1438080 | [6 empty] | 11281 | 2050590 | 604 | 1898440
수락산스포츠타운 | 8710 | 1888720 | 67 | 232850 |  |  | 329 | 320220 | 7987 | 1912270 |  |  |  |  | 339 | 331640 | 8193 | 1962160 |  |  |  |  | 290 | 286410 | 9853 | 1942870 |  |  |  |  | 258 | 255130 | 8475 | 1774290 |  |  |  |  | 232 | 228910 | 6512 | 1606400 |  |  |  |  | 205 | 209210 | 6713 | 1915660 |  |  |  |  | 123 | 135780 | 6453 | 1980020 | 151 | 468560 |  |  | 95 | 109070 | 7586 | 2213020 |  |  |  |  | 84 | 98210 | 9258 | 1945500 | 178 | 548480 |  |  | 82 | 96080 | 10999 | 2111660 | 180 | 554400 |  |  | 206 | 214730 | 14480 | 2993240 |  |  |  |  | 271 | 278390
2023년 총합
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 415535 | 94177070 | 11087 | 33979910 | 267.3 | 35259560 | 0 | 0
월계구민체육센터 | 731768 | 132920190 | 45768 | 142588350 | 0 | 0 | 154337 | 145605660
노원구민의전당 | 355099 | 84605190 | 4491 | 13992060 | 0 | 0 | 20299 | 22954470
불암산배드민턴장 | 405808 | 73407810 | 5718 | 17657310 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 84999 | 18645540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 133023 | 26442630 | 1207 | 3330650 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 276823 | 50344740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 109666 | 20158230 | 351 | 739860 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 236483 | 54869220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 110672 | 24238810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 29313 | 9416620 | 676 | 1770060 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 136045 | 23957190 | 3186 | 9651550 | 0 | 0 | 0 | 0
수락산스포츠타운 | 105219 | 24245810 | 576 | 1804290 | 0 | 0 | 2514 | 2563780

## 통합표(2022년)
노원구시설관리공단 에너지 사용량 현황(2021년 통합집계표)
| 1월 | [7 empty] | 2월 | [7 empty] | 3월 | [7 empty] | 4월 | [7 empty] | 5월 | [7 empty] | 6월 | [7 empty] | 7월 | [7 empty] | 8월 | [7 empty] | 9월 | [7 empty] | 10월 | [7 empty] | 11월 | [7 empty] | 12월
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스 |  | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원) | 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
중계구민체육센타 | 48179 | 7932350 | 1534 | 3879930 | 89.1 | 8391330 |  |  | 49954 | 8119860 | [6 empty] | 43207 | 6999560 | 2358 | 6285700 | 83.5 | 7897860 |  |  | 41137 | 5587770 |  |  | 83.7 | 7915480 |  |  | 37602 | 5602700 | 2539 | 6765350 | 57.9 | 5042220 |  |  | 42419 | 6292680 |  |  | 34.3 | 3207060 |  |  | 49519 | 9075730 | 3173 | 8445450 | 20 | 1735970 |  |  | 61092 | 10870700 |  |  | 23.4 | 2096260 |  |  | 50530 | 8902100 | 4011 | 10666150 | 31 | 2601760 |  |  | 40529 | 6182590 |  |  | 39.3 | 3153820 |  |  | 37696 | 6518870 | 4549 | 12091850 | 61.2 | 6925690
월계구민체육센타 | 51797 | 7935190 |  |  |  |  | 8963 | 6094010 | 45681 | 7067340 | 864 | 2225480 |  |  | 8805 | 5962390 | 46742 | 6936160 |  |  |  |  | 10939 | 7403820 | 47961 | 5968100 | 1033 | 2797650 |  |  | 8477 | 5778880 | 34867 | 4955550 |  |  |  |  | 8273 | 5648770 | 40696 | 5739280 | 1821 | 4864650 |  |  | 8859 | 6550370 | 53716 | 9324480 |  |  |  |  | 4986 | 3738010 | 67805 | 11016250 | 4462 | 12648520 |  |  | 6025 | 4766130 | 63912 | 9894570 |  |  |  |  | 6857 | 5772240 | 49378 | 6495770 |  |  |  |  | 7562 | 6128930 | 49672 | 7405210 |  |  |  |  | 10824 | 10056360
노원구민의전당 | 39351 | 6324610 |  |  |  |  | 1482 | 1660570 | 39031 | 6071210 | 538 | 1276670 |  |  | 2295 | 2776750 | 33266 | 5364110 |  |  |  |  | 2109 | 2500360 | 25698 | 3998800 | 457 | 1124930 |  |  | 435 | 536130 | 17798 | 3326690 | 468 | 1152320 |  |  | 8 | 34610 | 16301 | 3301700 | [6 empty] | 21352 | 5006530 |  |  |  |  | 666 | 469260 | 25623 | 5688140 | 584 | 1441160 |  |  | 1749 | 1313280 | 25409 | 5358020 |  |  |  |  | 1810 | 1712280 | 19969 | 3792580 | 540 | 1331600 |  |  | 1361 | 1462150 | 20179 | 4160150 |  |  |  |  | 192 | 329630
불암산배드민턴장 | 54668 | 7033080 | 472 | 1049350 |  |  |  |  | 52022 | 6860330 | [6 empty] | 52022 | 5226270 | [6 empty] | 23478 | 3472400 | [6 empty] | 16037 | 2948230 | 538 | 1313420 |  |  |  |  | 25983 | 4272020 | [6 empty] | 39219 | 10687500 | 787 | 1963350 |  |  |  |  | 37379 | 6239290 | [6 empty] | 29569 | 4782720 | 797 | 1989850 |  |  |  |  | 23603 | 3806020 | [8 empty] | 912 | 2294600
불암산종합스터디움 | 10232 | 1859040 | [6 empty] | 10077 | 1775130 | [6 empty] | 8728 | 1527790 | 426 | 1034540 |  |  |  |  | 9098 | 1485340 | [6 empty] | 6659 | 1328270 | [6 empty] | 6176 | 1364480 | [6 empty] | 5432 | 1440790 | [6 empty] | 5832 | 1487550 | [6 empty] | 5840 | 1393270 | [6 empty] | 7786 | 1462760
당고개배드민턴장 | 12937 | 2270750 | 109 | 211740 |  |  |  |  | 16332 | 2733250 | [6 empty] | 13850 | 2491700 | 127 | 276320 |  |  |  |  | 9370 | 1328690 | [6 empty] | 4809 | 901800 | 172 | 393680 |  |  |  |  | 4656 | 896120 | [6 empty] | 6830 | 1421510 | 227 | 530630 |  |  |  |  | 10249 | 1879840 | [6 empty] | 10851 | 1944420 |  |  |  |  | 236 | 553040 | 6621 | 1090470 | [6 empty] | 5542 | 1045800 | 269 | 635210
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 38961 | 5991730 | [6 empty] | 34225 | 5475790 | [6 empty] | 25640 | 4164420 | [6 empty] | 15096 | 2845360 | [6 empty] | 12085 | 2482860 | [6 empty] | 12951 | 2662900 | [6 empty] | 18481 | 3768070 | [6 empty] | 22689 | 4436370 | [6 empty] | 16715 | 3107590 | [6 empty] | 16297 | 2904560
상계2동공영주차장 | 129471 | 1790940 | 56 | 107920 |  |  |  |  | 11275 | 1638120 | [6 empty] | 10999 | 1368260 | 70 | 146740 |  |  |  |  | 8956 | 1302920 | [6 empty] | 8563 | 1272320 | 54 | 116700 |  |  |  |  | 8544 | 1499800 | [6 empty] | 7329 | 1683800 | 71 | 151550 |  |  |  |  | 9699 | 1690080 | 89 | 188450 |  |  |  |  | 8322 | 1330700 | [6 empty] | 8709 | 1403100
마들스타디움 | 28740 | 5153870 | [6 empty] | 31158 | 5395190 | [6 empty] | 27331 | 4817670 | [6 empty] | 21587 | 3601060 | [6 empty] | 16615 | 3345760 | [6 empty] | 16765 | 3375900 | [6 empty] | 17379 | 3976200 | [6 empty] | 26082 | 5180980 | [6 empty] | 25859 | 4936200 | [6 empty] | 24062 | 4147270 | [6 empty] | 24907 | 4691910
마들테니스장 | 14019 | 2418550 | [6 empty] | 13081 | 2425060 | [6 empty] | 11943 | 2107960 | [6 empty] | 9236 | 1546730 | [6 empty] | 6303 | 1461390 | [6 empty] | 5968 | 1495880 | [6 empty] | 4792 | 1584910 | [6 empty] | 6010 | 1748190 | [6 empty] | 5905 | 1671690 | [6 empty] | 6750 | 1454320 | [6 empty] | 9474 | 1921890
불암산더불어숲 | 4196 | 892240 | [6 empty] | 5221 | 1000160 | 25 | 96730 |  |  |  |  | 4304 | 894150 | [6 empty] | 3154 | 686950 | 28 | 106580 |  |  |  |  | 3091 | 710370 | 393 | 705930 |  |  |  |  | 2004 | 624100 | [6 empty] | 1350 | 631430 | [6 empty] | 1461 | 646320 | 120 | 303800 |  |  |  |  | 1489 | 645650 | [6 empty] | 1484 | 581890 | 118 | 298820 |  |  |  |  | 1892 | 636640
초안산캠핑장 | 21867 | 2820170 | 350 | 796000 |  |  |  |  | 23833 | 3027150 | [6 empty] | 20606 | 2324580 | 363 | 906070 |  |  |  |  | 17556 | 1896420 | [6 empty] | 11979 | 1503960 | 519 | 1297310 |  |  |  |  | 8530 | 1422800 | [6 empty] | 6795 | 1428760 | 731 | 1846150 |  |  |  |  | 6874 | 1439340 | [6 empty] | 7175 | 1309180 | 654 | 1642100 |  |  |  |  | 9265 | 1374800 | [6 empty] | 12679 | 1941990 | 716 | 1806400
수락산스포츠타운 | 1444 | 865980 |  |  |  |  | 1011 | 1121550 | 1646 | 887240 | 33 | 94330 |  |  | 1125 | 1334420 | 1420 | 863450 |  |  |  |  | 1110 | 1289270 | 1092 | 800080 | 27 | 87350 |  |  | 789 | 923850 | 848 | 782680 |  |  |  |  | 412 | 492160 | 635 | 766210 | 33 | 99650 |  |  | 218 | 196730 | 1046 | 837350 |  |  |  |  | 290 | 242630 | 1033 | 852420 | 38 | 109900 |  |  | 520 | 434200 | 1063 | 856440 |  |  |  |  | 505 | 533830 | 1523 | 863810 | 29 | 91450 |  |  | 279 | 347910 | 1171 | 824880 |  |  |  |  | 453 | 737510
2022년 총합
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
중계구민체육센타 | 501864 | 82084910 | 18164 | 48134430 | 523.4 | 48967450 | 0 | 0
월계구민체육센타 | 552227 | 82737900 | 8180 | 22536300 | 0 | 0 | 90570 | 67899910
노원구민의전당 | 283977 | 52392540 | 2587 | 6326680 | 0 | 0 | 12107 | 12795020
불암산배드민턴장 | 353980 | 55327860 | 3506 | 8610570 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 75860 | 15124420 | 426 | 1034540 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 102047 | 18004350 | 904 | 2047580 | 0 | 0 | 236 | 553040
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 213140 | 37839650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 211867 | 14980040 | 340 | 711360 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 260485 | 48622010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 93481 | 19836570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 29646 | 7949900 | 684 | 1511860 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 147159 | 20489150 | 3333 | 8294030 | 0 | 0 | 0 | 0
노원보훈회관 | 12921 | 9200540 | 160 | 482680 | 0 | 0 | 6712 | 7654060

## 1월
노원구시설관리공단 에너지 사용량 현황(1월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 38056 | 8580330 | 0 | 0 | 12.8 | 2481610 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 69719 | 13599920 | 8621 | 29823270 | 0 | 0 | 22004 | 22763580
노원구민회관 | 25711 | 6558370 | 314 | 913780 | 0 | 0 | 1246 | 1399700
불암산배드민턴장 | 67745 | 11841990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 15660 | 3371180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 21863 | 4161630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 45783 | 8812000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 12610 | 2305600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 25232 | 5847940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 19026 | 3703330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 47346 | 9744770 | 2081 | 12810070 | 0 | 0 | 9009 | 9540220
초안산캠핑장 | 20431 | 3659260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2월
노원구시설관리공단 에너지 사용량 현황(2월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 13219 | 4071730 | 193 | 666280 | 12.3 | 2405770 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 73317 | 12984142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23148 | 23908270
노원구민회관 | 27326 | 6504360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1306770
불암산배드민턴장 | 67530 | 11669670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 14273 | 3158290 | 876 | 2781160 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 24997 | 5017000 | 392 | 1147240 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 42664 | 8310890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 11735 | 2217180 | 56 | 114640 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 27752 | 6189980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 17549 | 3580950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 51193 | 9607100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10343 | 10881150
초안산캠핑장 | 21671 | 3158290 | 288 | 846760 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 339

## 3월
노원구시설관리공단 에너지 사용량 현황(3월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 11355 | 3711450 | 0 | 0 | 0.3 | 132580 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 63008 | 12073470 | 8448 | 29188160 | 0 | 0 | 22973 | 23671670
노원구민회관 | 26390 | 6223950 | 351 | 1034770 | 0 | 0 | 433 | 485000
불암산배드민턴장 | 51656 | 8655140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 13847 | 2918290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 22453 | 4417610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 32069 | 6160830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 10551 | 1788530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 24161 | 5547210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 15468 | 3149050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 44528 | 8312480 | 2710 | 14053900 | 0 | 0 | 8737 | 9039920
초안산캠핑장 | 14018 | 2375610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 4월
노원구시설관리공단 에너지 사용량 현황(4월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 9958 | 3123150 | 160 | 568600 | 0.3 | 132581 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 56338 | 9434380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16810 | 17262470
노원구민회관 | 18435 | 4248610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 82690
불암산배드민턴장 | 32650 | 5715560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 13174 | 2610280 | 1024 | 3300720 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 14883 | 2427560 | 433 | 1284280 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 20669 | 4243490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 8167 | 1515510 | 56 | 114640 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 18295 | 4207770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 11452 | 2311690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 37339 | 5185300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5999 | 6166130
초안산캠핑장 | 15147 | 2326650 | 474 | 1461640 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5월
노원구시설관리공단 에너지 사용량 현황(5월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노원구민회관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6월
노원구시설관리공단 에너지 사용량 현황(6월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노원구민회관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7월
노원구시설관리공단 에너지 사용량 현황(7월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노원구민회관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 8월
노원구시설관리공단 에너지 사용량 현황(8월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노원구민회관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 9월
노원구시설관리공단 에너지 사용량 현황(9월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노원구민회관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 10월
노원구시설관리공단 에너지 사용량 현황(10월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노원구민회관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 11월
노원구시설관리공단 에너지 사용량 현황(11월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노원구민회관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 12월
노원구시설관리공단 에너지 사용량 현황(12월)
구 분 사업장(시설) | 전기 |  | 상·하수도 |  | 열 |  | 도시가스
| 사용량 (kWh) | 요금 (원) | 사용량 (㎥) | 요금 (원) | 사용량 (Mwh) | 요금(원) | 사용량 (Mj) | 요금(원)
노원구민체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
월계문화체육센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노원구민회관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
당고개배드민턴장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산배드민턴장 (초안산근린공원) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
상계2동공영주차장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들스타디움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
마들테니스장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
불암산더불어숲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
초안산캠핑장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 중계체육
중계구민체육센터 에너지 사용량
| 2025 전기사용량 (kwh) | 2024 전기사용량 (kwh) | 2023 전기사용량 (kwh) | 2022 전기사용량 (kwh) | 2025년 상.하수도사용량 (m) | 2024년 상.하수도사용량 (m) | 2023년 상.하수도사용량 (m) | 2022년 상.하수도사용량 (m) | 2025년 열사용량 (Mwh) | 2024년 열사용량 (Mwh) | 2023년 열사용량 (Mwh) | 2022년 열사용량 (Mwh) | 2025년 도시가스 사용량 (Mj) | 2024년 도시가스 사용량 (Mj) | 2023년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 도시가스 사용량 (Mj)
1월 | 38056 | 41987 | 60444 | 48179 | 0 | 0 | 5092 | 1534 | 12.8 | 0 | 120 | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2월 | 13219 | 45590 | 42819 | 49954 | 193 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 44.1 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3월 | 11355 | 33483 | 35212 | 43207 | 0 | 1164 | 1164 | 2358 | 0.3 | 38.5 | 40.8 | 83.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4월 | 9958 | 30935 | 27637 | 41137 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 35.4 | 31 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0
5월 | 0 | 21758 | 23976 | 37602 | 0 | 1273 | 1153 | 2539 | 0 | 26 | 15 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0
6월 | 0 | 24386 | 22328 | 42419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12.6 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0
7월 | 0 | 33199 | 32836 | 49519 | 0 | 1334 | 1124 | 3173 | 0 | 10.8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 | 0 | 40547 | 43038 | 61092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 0
9월 | 0 | 44406 | 39880 | 50530 | 0 | 1391 | 1418 | 4011 | 0 | 7.7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
10월 | 0 | 30776 | 29574 | 40529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0
11월 | 0 | 23029 | 23771 | 37696 | 0 | 1198 | 1136 | 4549 | 0 | 11.9 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0
12월 | 0 | 28433 | 34020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 월계체육
월계체육센터 에너지 사용량
| 2025전기사용량(KWH) | 2024전기사용량(KWH) | 2023전기사용량(KWH) | 2022전기사용량(KWH) | 2025년상.하수도사용량(m) | 2024년상.하수도사용량(m) | 2023년상.하수도사용량(m) | 2022년상.하수도사용량(m) | 2025년 열 사용량 (Mwh) | 2024년 열 사용량 (Mwh) | 2023년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2025년도시가스사용량(Mj) | 2024년도시가스사용량(Mj) | 2023년도시가스사용량(Mj) | 2022년도시가스사용량(Mj)
1월 | 69719 | 71227 | 79762 | 51797 | 8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22004 | 18284 | 22092 | 8963
2월 | 73317 | 71828 | 62643 | 45681 | 0 | 6884 | 6078 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23148 | 23735 | 13630 | 8805
3월 | 63008 | 56188 | 60318 | 46742 | 8448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22973 | 22914 | 19348 | 10939
4월 | 56338 | 55263 | 54911 | 47961 | 0 | 8444 | 6225 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16810 | 13837 | 16765 | 8477
5월 | 0 | 47004 | 44754 | 34867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13142 | 13720 | 8273
6월 | 0 | 50807 | 49996 | 40696 | 0 | 8255 | 6855 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10952 | 12160 | 8859
7월 | 0 | 60853 | 61386 | 53716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10354 | 9089 | 4986
8월 | 0 | 79695 | 71075 | 67805 | 0 | 9281 | 7302 | 4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8775 | 6108 | 6025
9월 | 0 | 76802 | 68310 | 63912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8657 | 6779 | 6857
10월 | 0 | 59631 | 56579 | 49378 | 0 | 9055 | 11232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7160 | 7214 | 7562
11월 | 0 | 59076 | 53668 | 49672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13282 | 11502 | 10824
12월 | 0 | 58567 | 68366 | 0 | 0 | 9574 | 8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 15930 | 0

## 구민
노원구민의전당 에너지 사용량
| 2025년 전기 사용량 (kWh) | 2024년 전기 사용량 (kWh) | 2023년 전기 사용량 (kWh) | 2022년 전기 사용량 (kWh) | 2025년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2024년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2023년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2022년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2025년 열 사용량 (Mwh) | 2024년 열 사용량 (Mwh) | 2023년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2025년 도시가스 사용량 (Mj) | 2024년 도시가스 사용량 (Mj) | 2023년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 도시가스 사용량 (Mj)
1월 | 25711 | 37885 | 46491 | 39351 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 2118 | 2818 | 1482
2월 | 27326 | 46474 | 45200 | 39031 | 0 | 0 | 748 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 2401 | 2483 | 2295
3월 | 26390 | 33635 | 32767 | 33266 | 351 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 1912 | 2237 | 2109
4월 | 18435 | 24721 | 25667 | 25698 | 0 | 767 | 771 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 893 | 1093 | 435
5월 | 0 | 18478 | 19708 | 17798 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 180 | 8
6월 | 0 | 20237 | 22250 | 16301 | 0 | 612 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 678 | 0
7월 | 0 | 22394 | 26075 | 21352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 1786 | 666
8월 | 0 | 26999 | 29281 | 25623 | 0 | 592 | 758 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316 | 2802 | 1749
9월 | 0 | 26830 | 30026 | 25409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3165 | 2881 | 1810
10월 | 0 | 14167 | 21410 | 19969 | 0 | 479 | 711 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465 | 1896 | 1361
11월 | 0 | 13227 | 21937 | 20179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 520 | 192
12월 | 0 | 19900 | 34287 | 0 | 0 | 445 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 925 | 0

## 불암배드
불암산배드민턴장 에너지 사용량
| 2025년 전기 사용량 (kWh) | 2024년 전기 사용량 (kWh) | 2023년 전기 사용량 (kWh) | 2022년 전기 사용량 (kWh) | 2025년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2024년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2023년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2022년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2025년 열 사용량 (Mwh) | 2024년 열 사용량 (Mwh) | 2023년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2025년 도시가스 사용량 (Mj) | 2024년 도시가스 사용량 (Mj) | 2023년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 도시가스 사용량 (Mj)
1월 | 67745 | 77128 | 71802 | 54668 | 0 | 876 | 936 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2월 | 67530 | 69384 | 56913 | 52022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3월 | 51656 | 57979 | 42839 | 52022 | 0 | 925 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4월 | 32650 | 30376 | 25270 | 23478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5월 | 0 | 19282 | 21079 | 16037 | 0 | 893 | 926 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6월 | 0 | 31286 | 26809 | 25983 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7월 | 0 | 38845 | 36199 | 39219 | 0 | 1133 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 | 0 | 44477 | 39552 | 37379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9월 | 0 | 40802 | 37057 | 29569 | 0 | 1120 | 1036 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10월 | 0 | 21928 | 21971 | 23603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11월 | 0 | 22638 | 26317 | 0 | 0 | 1024 | 1013 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 불암스포츠
불암산스포츠타운 에너지 사용량
| 2025년 전기 사용량 (kWh) | 2024년 전기 사용량 (kWh) | 2023년 전기 사용량 (kWh) | 2022년 전기 사용량 (kWh) | 2025년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2024년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2023년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2022년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2025년 열 사용량 (Mwh) | 2024년 열 사용량 (Mwh) | 2023년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2025년 도시가스 사용량 (Mj) | 2024년 도시가스 사용량 (Mj) | 2023년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 도시가스 사용량 (Mj)
1월 | 15660 | 13969 | 10647 | 10232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2월 | 14273 | 13430 | 12853 | 10077 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3월 | 13847 | 10546 | 11619 | 8728 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4월 | 13174 | 9351 | 9459 | 9098 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5월 | 0 | 8639 | 7391 | 6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6월 | 0 | 7939 | 6319 | 6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7월 | 0 | 6217 | 6122 | 5432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 | 0 | 5616 | 6712 | 5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9월 | 0 | 6312 | 6876 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10월 | 0 | 8983 | 7001 | 7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11월 | 0 | 13735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12월 | 0 | 15620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 당고개배
당고개배드민턴장 에너지 사용량
| 2025년 전기 사용량 (kWh) | 2024년 전기 사용량 (kWh) | 2023년 전기 사용량 (kWh) | 2022년 전기 사용량 (kWh) | 2025년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2024년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2023년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2022년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2025년 열 사용량 (Mwh) | 2024년 열 사용량 (Mwh) | 2023년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2025년 도시가스 사용량 (Mj) | 2024년 도시가스 사용량 (Mj) | 2023년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 도시가스 사용량 (Mj)
1월 | 21863 | 22691 | 20818 | 12937 | 0 | 269 | 228 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2월 | 24997 | 27858 | 20087 | 16332 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3월 | 22453 | 16625 | 14694 | 13850 | 0 | 398 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4월 | 14883 | 12923 | 8228 | 9370 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5월 | 0 | 8369 | 6268 | 4809 | 0 | 397 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6월 | 0 | 8082 | 7180 | 4656 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7월 | 0 | 10453 | 7813 | 6830 | 0 | 485 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 | 0 | 14119 | 10732 | 10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9월 | 0 | 14922 | 11032 | 10851 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236
10월 | 0 | 11371 | 7880 | 6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11월 | 0 | 8373 | 6302 | 5542 | 0 | 507 | 323 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12월 | 0 | 12785 | 11989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 초안산배
초안산배드민턴장 에너지 사용량
| 2025년 전기 사용량 (kWh) | 2024년 전기 사용량 (kWh) | 2023년 전기 사용량 (kWh) | 2022년 전기 사용량 (kWh) | 2025년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2024년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2023년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2022년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2025년 열 사용량 (Mwh) | 2024년 열 사용량 (Mwh) | 2023년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2025년 도시가스 사용량 (Mj) | 2024년 도시가스 사용량 (Mj) | 2023년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 도시가스 사용량 (Mj)
1월 | 45783 | 45353 | 34068 | 38961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2월 | 42664 | 36089 | 66345 | 34225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3월 | 32069 | 30806 | 25678 | 25640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4월 | 20669 | 18753 | 17050 | 15096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5월 | 0 | 15195 | 14437 | 12085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6월 | 0 | 18158 | 17923 | 12951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7월 | 0 | 20918 | 19866 | 18481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 | 0 | 25139 | 23555 | 22689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9월 | 0 | 25568 | 23237 | 16715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10월 | 0 | 18913 | 14943 | 16297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11월 | 0 | 16724 | 19721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 상계공영
상계공영주차장 에너지 사용량
| 2025년 전기 사용량 (kWh) | 2024년 전기 사용량 (kWh) | 2023년 전기 사용량 (kWh) | 2022년 전기 사용량 (kWh) | 2025년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2024년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2023년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2022년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2025년 열 사용량 (Mwh) | 2024년 열 사용량 (Mwh) | 2023년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2025년 도시가스 사용량 (Mj) | 2024년 도시가스 사용량 (Mj) | 2023년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 도시가스 사용량 (Mj)
1월 | 12610 | 11551 | 11993 | 129471 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2월 | 11735 | 11914 | 12389 | 11275 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3월 | 10551 | 10778 | 10963 | 10999 | 0 | 56 | 55 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4월 | 8167 | 10870 | 9826 | 8956 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5월 | 0 | 8849 | 8875 | 8563 | 0 | 68 | 63 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6월 | 0 | 9046 | 8678 | 8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7월 | 0 | 8974 | 9667 | 7329 | 0 | 90 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 | 0 | 9799 | 9579 | 9699 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9월 | 0 | 10562 | 8945 | 8322 | 0 | 88 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10월 | 0 | 9434 | 9110 | 8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11월 | 0 | 9658 | 9641 | 0 | 0 | 119 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12월 | 0 | 9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 마들스타
마들스타디움 에너지 사용량
| 2025년 전기 사용량 (kWh) | 2024년 전기 사용량 (kWh) | 2023년 전기 사용량 (kWh) | 2022년 전기 사용량 (kWh) | 2025년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2024년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2023년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2022년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2025년 열 사용량 (Mwh) | 2024년 열 사용량 (Mwh) | 2023년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2025년 도시가스 사용량 (Mj) | 2024년 도시가스 사용량 (Mj) | 2023년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 도시가스 사용량 (Mj)
1월 | 25232 | 20962 | 27693 | 28740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2월 | 27752 | 23113 | 33553 | 31158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3월 | 24161 | 26799 | 29459 | 27331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4월 | 18295 | 26022 | 24432 | 21587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5월 | 0 | 15227 | 18428 | 16615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6월 | 0 | 13460 | 15886 | 16765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7월 | 0 | 12291 | 16483 | 17379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 | 0 | 13667 | 15964 | 26082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9월 | 0 | 14375 | 17924 | 25859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10월 | 0 | 13291 | 16581 | 24062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11월 | 0 | 15558 | 20080 | 24907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12월 | 0 | 18696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 마들테니
마들테니스장 에너지 사용량
| 2025년 전기 사용량 (kWh) | 2024년 전기 사용량 (kWh) | 2023년 전기 사용량 (kWh) | 2022년 전기 사용량 (kWh) | 2025년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2024년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2023년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2022년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2025년 열 사용량 (Mwh) | 2024년 열 사용량 (Mwh) | 2023년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2025년 도시가스 사용량 (Mj) | 2024년 도시가스 사용량 (Mj) | 2023년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 전기 사용량 (kWh)
1월 | 19026 | 17825 | 12551 | 14019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2월 | 17549 | 18621 | 11736 | 13081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3월 | 15468 | 13441 | 13711 | 11943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4월 | 11452 | 12212 | 10817 | 9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5월 | 0 | 7499 | 7686 | 6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6월 | 0 | 7011 | 6650 | 5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7월 | 0 | 7066 | 6898 | 4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 | 0 | 8155 | 8161 | 6010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9월 | 0 | 9806 | 8593 | 5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10월 | 0 | 8900 | 7818 | 6750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11월 | 0 | 11036 | 16051 | 9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12월 | 0 | 14232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 더불어숲
불암산더불어숲 에너지 사용량
| 2025년 전기 사용량 (kWh) | 2024년 전기 사용량 (kWh) | 2023년 전기 사용량 (kWh) | 2022년 전기 사용량 (kWh) | 2025년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2024년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2023년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2022년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2025년 열 사용량 (Mwh) | 2024년 열 사용량 (Mwh) | 2023년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2025년 도시가스 사용량 (Mj) | 2024년 도시가스 사용량 (Mj) | 2023년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 도시가스 사용량 (Mj)
1월 | 47346 | 0 | 6634 | 4196 | 2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9009 | 0 | 0 | 0
2월 | 51193 | 0 | 5141 | 5221 | 0 | 0 | 89 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10343 | 0 | 0 | 0
3월 | 44528 | 29527 | 2690 | 4304 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8737 | 0 | 0 | 0
4월 | 37339 | 40521 | 1817 | 3154 | 0 | 2133 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5999 | 7596 | 0 | 0
5월 | 0 | 34369 | 1398 | 3091 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5475 | 0 | 0
6월 | 0 | 31248 | 1251 | 2004 | 0 | 2516 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4049 | 0 | 0
7월 | 0 | 36670 | 1218 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6730 | 0 | 0
8월 | 0 | 41584 | 1560 | 1461 | 0 | 2972 | 132 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7052 | 0 | 0
9월 | 0 | 42235 | 1667 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6693 | 0 | 0
10월 | 0 | 34614 | 1516 | 1484 | 0 | 3006 | 120 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157 | 0 | 0
11월 | 0 | 36407 | 1483 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3923 | 0 | 0
12월 | 0 | 40976 | 2938 | 0 | 0 | 2922 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5634 | 0 | 0

## 초안산캠
초안산캠핑장 에너지 사용량
| 2025년 전기 사용량 (kWh) | 2024년 전기 사용량 (kWh) | 2023년 전기 사용량 (kWh) | 2022년 전기 사용량 (kWh) | 2025년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2024년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2023년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2022년 상·하수도 사용량 (㎥) | 2025년 열 사용량 (Mwh) | 2024년 열 사용량 (Mwh) | 2023년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2025년 도시가스 사용량 (Mj) | 2024년 도시가스 사용량 (Mj) | 2023년 도시가스 사용량 (Mj) | 2022년 도시가스 사용량 (Mj)
1월 | 20431 | 22314 | 25898 | 21867 | 370 | 0 | 443 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2월 | 21671 | 20443 | 22876 | 23833 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3월 | 14018 | 17965 | 20044 | 20606 | 386 | 0 | 389 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4월 | 15147 | 12261 | 13633 | 17556 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5월 | 0 | 9538 | 9630 | 11979 | 603 | 0 | 505 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6월 | 0 | 8989 | 7229 | 8530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7월 | 0 | 6274 | 5933 | 6795 | 0 | 0 | 732 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8월 | 0 | 7409 | 5856 | 6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9월 | 0 | 8473 | 5981 | 7175 | 729 | 0 | 513 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10월 | 0 | 9149 | 7684 | 9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11월 | 0 | 12828 | 11281 | 12679 | 880 | 0 | 604 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 수락산
수락산스포츠타운 에너지 사용량
| 2025전기사용량(KWH) | 2024전기사용량(KWH) | 2023전기사용량(KWH) | 2022전기사용량(KWH) | 2025년상.하수도사용량(m) | 2024년상.하수도사용량(m) | 2023년상.하수도사용량(m) | 2022년상.하수도사용량(m) | 2025년 열 사용량 (Mwh) | 2024년 열 사용량 (Mwh) | 2023년 열 사용량 (Mwh) | 2022년 열 사용량 (Mwh) | 2025년도시가스사용량(Mj) | 2024년도시가스사용량(Mj) | 2023년도시가스사용량(Mj) | 2022년도시가스사용량(Mj)
1월 | 14017 | 13359 | 8710 | 1444 | 156 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 368 | 329 | 1011
2월 | 11241 | 11756 | 7987 | 1646 | 0 | 135 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 330 | 339 | 1125
3월 | 10761 | 10769 | 8193 | 1420 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 306 | 290 | 1110
4월 | 13132 | 13076 | 9853 | 1092 | 0 | 203 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 416 | 258 | 789
5월 | 0 | 8440 | 8475 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 232 | 412
6월 | 0 | 5950 | 6512 | 635 | 0 | 181 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 205 | 218
7월 | 0 | 6700 | 6713 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 123 | 290
8월 | 0 | 7396 | 6453 | 1033 | 0 | 247 | 151 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 95 | 520
9월 | 0 | 10173 | 7586 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 84 | 505
10월 | 0 | 10344 | 9258 | 1523 | 0 | 251 | 178 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 82 | 279
11월 | 0 | 12910 | 10999 | 1171 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 206 | 453
12월 | 0 | 13739 | 14480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 271 | 0