중계구민체육센터 수영장 수질검사 내역

명칭	검사 항목					최종 결과	비고 (채수일자)
	pH	CL	탁도	과망간산칼륨 소비량	대장균군
	5.8~8.6	0.4~1.0mg/L (오존 전처리: 0.2mg/L이상)	1.5NTU 이하	12mg/L 이하	/10ml*5tube2이하
중계구민 체육센터	8.2	0.61	0.17	0.9	0	적합	1월 13일
	8.0	0.67	0.14	1.0	0	적합	2월 25일
	8.0	0.90	0.14	0.5	0	적합	3월 25일
	8.1	0.64	0.19	0.9	0	적합	4월 20일
	7.9	0.45	0.21	1.4	0	적합	5월 18일
	7.9	0.46	0.12	1.3	0	적합	6월 22일
	7.9	0.67	0.11	1.9	0	적합	7월 7일

※ 2022년 채수일자 기준

월계구민체육센터 수영장 수질검사 내역

2022년 1월

2022년 3월

2022년4월

2022년 5월

2022년 7월