## Sheet1
태양광설비현황
설치연도 | 시설명 | 용량(kw) | 2022년
|  |  | 1월(kw) | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
2015.1 | 불암산스포츠타운 | 32.4 | 262781 | 2월: 0; 3월: 269555; 4월: 270014; 5월: 270525; 6월: 271055; 7월: 284507
2017.4 | 상계동더불어숲 | 5 | 228707 | 2월: 229115; 3월: 229593; 4월: 230294; 5월: 230998; 6월: 231788; 7월: 232223
2017.1 | 당고개배드민턴장 | 33 | 166002 | 2월: 168483; 3월: 169983; 4월: 173647; 5월: 179230; 6월: 182411; 7월: 184557
2019.9 | 노원보훈회관 | 23.04 | 48908 | 2월: 51020; 3월: 53001; 4월: 56235; 5월: 60632; 6월: 63326; 7월: 65714
2017.7 | 월계구민체육센터 | 45.78 | 207.466MW | 2월: 210.240MW; 3월: 213.579MW; 4월: 223.835MW; 5월: 224.462MW; 6월: 229.167MW; 7월: 233.042MW